Информация о величине резервируемой максимальной мощности и

свободной присоединенной мощности ИП Кацман В.В.

- Информация о величине резервируемой максимальной мощности с разбивкой по уровням напряжения в соответствии с      п. 8(1) «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказанию этих услуг», утвержденных ПП РФ №861 от 27.12.2004г.:

| Наименование потребителя с максимальной мощностью более 670кВт | Величина максимальной мощности согласно Акту границ ответственности, кВт | Величина фактической потребляемой мощности, кВт | Величина резервируемой максимальной мощности, кВт | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 квартал 2014г: |
| ООО «Соликам» | 1260 | 150 | 1110 | СН2 |
| 2 квартал 2014г: |
| ООО «Соликам» | 1260 | 150 | 1110 | СН2 |
| 3 квартал 2014г: |
| ООО «Соликам» | 1260 | 150 | 1110 | СН2 |
| 4 квартал 2014г: |
| ООО «Соликам» | 1260 | 150 | 1110 | СН2 |
| 1 квартал 2015г: |
| ООО «Соликам» | 1260 | 150 | 1110 | СН2 |
| ЗАО «Корп. «Агро-Траст» | 700 | 700 | 0 | СН2 |
| 2 квартал 2015г: |
| ООО «Соликам» | 1260 | 150 | 1110 | СН2 |
| ЗАО «Корп. «Агро-Траст» | 700 | 700 | 0 | СН2 |
| 3 квартал 2015г: |
| ООО «Соликам» | 1260 | 150 | 1110 | СН2 |
| ЗАО «Корп. «Агро-Траст» | 700 | 700 | 0 | СН2 |
| 4 квартал 2015г: |
| ООО «Соликам» | 1260 | 53 | 1190 | СН2 |
| ЗАО «Корп. «Агро-Траст» | 700 | 700 | 0 | СН2 |

- Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием по центрам питания напряжением 35кВ и выше раскрытию не подлежит, ввиду отсутствия у ИП Кацман В.В., объектов электросетевого хозяйства на указанных уровнях напряжения.

- Информация о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ТП и РП напряжением ниже 35кВ:

| Период | Диспетчерское наименование объекта | Наличие/ отсутствие тех. возможности доступа | Величина свободной для тех. присоединения мощности по ТП, кВА | Величина свободной для тех. присоединения мощности по РП, кВА | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 квартал 2014г | ТП-2, 3, 4, 5(встр.) | наличие | 1140 | - | - | - | 1140 | - |
|  | РП-324 (ул. 6-я Станц.) | наличие | - | 1222,2 | - | - | 1222,2 | - |
| 2 квартал 2014г | ТП-2, 3, 4, 5(встр.) | наличие | 1140 | - | - | - | 1140 | - |
|  | РП-324 (ул. 6-я Станц.) | наличие | - | 1222,2 | - | - | 1222,2 | - |
| 3 квартал 2014г | ТП-2, 3, 4, 5(встр.) | наличие | 1140 | - | - | - | 1140 | - |
|  | РП-324 (ул. 6-я Станц.) | наличие | - | 1222,2 | - | - | 1222,2 | - |
| 4 квартал 2014г | ТП-2, 3, 4, 5(встр.) | наличие | 1140 | - | - | - | 1140 | - |
|  | РП-324 (ул. 6-я Станц.) | наличие | - | 1222,2 | - | - | 1222,2 | - |
| 1 квартал 2015г | ТП-2, 3, 4, 5(встр.) | наличие | 1140 | - | - | - | 1140 | - |
|  | РП-324 (ул. 6-я Станц.) | наличие | - | 1222,2 | - | - | 1222,2 | - |
|  | ТП-5319 | наличие | 1040 | - | - | - | 313 | 727 |
|  | ТП-3588 | наличие | 514,8 | - | - | - | - | 514,8 |
| 2 квартал 2015г | ТП-2, 3, 4, 5(встр.) | наличие | 1140 | - | - | - | 1140 | - |
|  | РП-324 (ул. 6-я Станц.) | наличие | - | 1222,2 | - | - | 1222,2 | - |
|  | ТП-5319 | наличие | 1040 | - | - | - | 313 | 727 |
|  | ТП-3588 | наличие | 514,8 | - | - | - | - | 514,8 |
|  | ТП-1252 | наличие | 643,6 | - | - | - | - | 643,6 |
|  | РП-445 | наличие | - | 887,8 | - | - | 887,8 | - |
| 3 квартал 2015г | ТП-2, 3, 4, 5(встр.) | наличие | 1140 | - | - | - | 1140 | - |
|  | РП-324 (ул. 6-я Станц.) | наличие | - | 1222,2 | - | - | 1222,2 | - |
|  | ТП-5319 | наличие | 1040 | - | - | - | 313 | 727 |
|  | ТП-3588 | наличие | 514,8 | - | - | - | - | 514,8 |
|  | ТП-1252 | наличие | 643,6 | - | - | - | - | 643,6 |
|  | РП-445 | наличие | - | 887,8 | - | - | 887,8 | - |
| 4 квартал 2015г | ТП-2, 3, 4, 5(встр.) | наличие | 1140 | - | - | - | 1140 | - |
|  | РП-324 (ул. 6-я Станц.) | наличие | - | 1222,2 | - | - | 1222,2 | - |
|  | ТП-5319 | наличие | 1040 | - | - | - | 313 | 727 |
|  | ТП-3588 | наличие | 514,8 | - | - | - | - | 514,8 |
|  | ТП-1252 | наличие | 643,6 | - | - | - | - | 643,6 |
|  | РП-445 | наличие | - | 887,8 | - | - | 887,8 | - |

*Примечание: от электрических сетей ИП Кацман В.В. в 2015г. было подписано 5 договоров технологического присоединении: от ТП-3: 222кВА, от ТП-1252: 91,7кВА. Срок выполнения технических условий от 2 – 5 лет, до момента осуществления фактического присоединения данная мощность считается свободной.