Информация о величине резервируемой максимальной мощности и свободной присоединенной мощности

в 2016г. ИП Кацман В.В.

- Информация о величине резервируемой максимальной мощности с разбивкой по уровням напряжения в соответствии с      п. 8(1) «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказанию этих услуг», утвержденных ПП РФ №861 от 27.12.2004г.:

| Наименование потребителя с максимальной мощностью более 670кВт | Величина максимальной мощности согласно Акту границ ответственности, кВт | Величина фактической потребляемой мощности, кВт | Величина резервируемой максимальной мощности, кВт | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 квартал 2016г: |
| ООО «Соликам» | 1260 | 68,5 | 1191,5 | СН2 |
| ЗАО «Корп. «Агро-Траст» | 700 | 700 | 0 | СН2 |
| 2 квартал 2016г: |
| ООО «Соликам» | 1260 | 54,3 | 1205,7 | СН2 |
| ООО «КазХлебИмпорт» | 700 | 700 | 0 | СН2 |
| 3 квартал 2016г: |
| ООО «Соликам» | 1260 | 63,45 | 1196,6 | СН2 |
| ООО «КазХлебИмпорт» | 700 | 700 | 0 | СН2 |
| 4 квартал 2016г: |
| ООО «Соликам» | 1260 | 64,95 | 1195,05 | СН2 |
| ООО «КазХлебИмпорт» | 700 | 700 | 0 | СН2 |

- Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием по центрам питания напряжением 35кВ и выше раскрытию не подлежит, ввиду отсутствия у ИП Кацман В.В., объектов электросетевого хозяйства на указанных уровнях напряжения.

- Информация о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ТП и РП напряжением ниже 35кВ:

| Период | Диспетчерское наименование объекта | Наличие/ отсутствие тех. возможности доступа | Величина свободной для тех. присоединения мощности по ТП, кВА | Величина свободной для тех. присоединения мощности по РП, кВА | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 квартал 2016г | ТП-2, 3, 4, 5(встр.) | наличие | 1140 | - | - | - | 1140 | - |
|  | РП-324 | наличие | - | 1222,2 | - | - | 1222,2 | - |
|  | ТП-5319 | наличие | 1040 | - | - | - | 313 | 727 |
|  | ТП-3588 | наличие | 514,8 | - | - | - | - | 514,8 |
|  | ТП-1252 | наличие | 643,6 | - | - | - | - | 643,6 |
|  | РП-445 | наличие | - | 887,8 | - | - | 887,8 | - |
|  | ТП-6636 | наличие | 924,9 | - | - | - | 404,6 | 520,3 |
|  | ТП-6625 | наличие | 103,9 | - | - | - | 2,4 | 101,5 |
|  | РП-616, ТП-6101, 6102, 6103, 6981 | наличие | - | 1367 | - | - | 82,7 | 1284,3 |
| 2 квартал 2016г | ТП-2, 3, 4, 5(встр.) | наличие | 1140 | - | - | - | 1140 | - |
|  | РП-324 | наличие | - | 1222,2 | - | - | 1222,2 | - |
|  | ТП-5319 | наличие | 1040 | - | - | - | 313 | 727 |
|  | ТП-3588 | наличие | 514,8 | - | - | - | - | 514,8 |
|  | ТП-1252 | наличие | 638 | - | - | - | - | 638 |
|  | РП-445 | наличие | - | 887,8 | - | - | 887,8 | - |
|  | ТП-6636 | наличие | 924,9 | - | - | - | 404,6 | 520,3 |
|  | ТП-6625 | наличие | 103,9 | - | - | - | 2,4 | 101,5 |
|  | РП-616, ТП-6101, 6102, 6103, 6981 | наличие | - | 1367 | - | - | 82,7 | 1284,3 |
| 3 квартал 2016г | ТП-2, 3, 4, 5(встр.) | наличие | 1140 | - | - | - | 1140 | - |
|  | РП-324 | наличие | - | 1222,2 | - | - | 1222,2 | - |
|  | ТП-5319 | наличие | 1040 | - | - | - | 313 | 727 |
|  | ТП-3588 | наличие | 514,8 | - | - | - | - | 514,8 |
|  | ТП-1252 | наличие | 638 | - | - | - | - | 638 |
|  | РП-445 | наличие | - | 887,8 | - | - | 887,8 | - |
|  | ТП-6636 | наличие | 924,9 | - | - | - | 404,6 | 520,3 |
|  | ТП-6625 | наличие | 103,9 | - | - | - | 2,4 | 101,5 |
|  | РП-616, ТП-6101, 6102, 6103, 6981 | наличие | - | 1261,4 | - | - | 104,7 | 1156,7 |
|  | РП-335, КТП с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | наличие | 614,4 | - | - | - | 3,7 | 610,7 |
|  | РП-408, ТП-4120А | наличие | - | 1158 | - | - | 1158 | - |
| 4 квартал 2016г | ТП-2, 3, 4, 5(встр.) | наличие | 1140 | - | - | - | 1140 | - |
|  | РП-324 | наличие | - | 1222,2 | - | - | 1222,2 | - |
|  | ТП-5319 | наличие | 1040 | - | - | - | 313 | 727 |
|  | ТП-3588 | наличие | 514,8 | - | - | - | - | 514,8 |
|  | ТП-1252 | наличие | 638 | - | - | - | - | 638 |
|  | РП-445 | наличие | - | 887,8 | - | - | 887,8 | - |
|  | ТП-6636 | наличие | 924,9 | - | - | - | 404,6 | 520,3 |
|  | ТП-6625 | наличие | 103,9 | - | - | - | 2,4 | 101,5 |
|  | РП-616, ТП-6101, 6102, 6103, 6981 | наличие | - | 1261,4 | - | - | 104,7 | 1156,7 |
|  | РП-335, КТП с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | наличие | 614,4 | - | - | - | 3,7 | 610,7 |
|  | РП-408, ТП-4120А | наличие | - | 887 | - | - | 887 | - |
|  | ТП-4417 | наличие | 1471,4 | - | - | - | 390,4 | 1081 |

*Примечание: в случае, когда от электрических сетей ИП Кацман В.В. подписываются договоры технологического присоединения  со сроком выполнения технических условий от 2 – 5 лет, до момента осуществления фактического присоединения запрашиваемая максимальная мощность считается свободной.