Информация о величине резервируемой максимальной мощности и свободной присоединенной мощности

в 2017г. ИП Кацман В.В.

- Информация о величине резервируемой максимальной мощности с разбивкой по уровням напряжения в соответствии с      п. 8(1) «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказанию этих услуг», утвержденных ПП РФ №861 от 27.12.2004г.:

| Наименование потребителя с максимальной мощностью более 670кВт | Величина максимальной мощности согласно Акту границ ответственности, кВт | Величина фактической потребляемой мощности, кВт | Величина резервируемой максимальной мощности, кВт | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 квартал 2017г: |
| ООО «Соликам» | 1260 | 129 | 1131 | СН2 |
| ООО «АТ-Маркет» | 700 | 700 | 0 | СН2 |
| 2 квартал 2017г: |
| ООО «Соликам» | 1260 | 33 | 1227 | СН2 |
| ООО «АТ-Маркет» | 700 | 660 | 40 | СН2 |
| ОАО «Омэлектромонтаж» | 927 | 179 | 748 | СН2 |
| ООО «ИмКом» | 792 | 43 | 749 | СН2 |
| 3 квартал 2017г: |
| ООО «Соликам» | 1260 | 96 | 1164 | СН2 |
| ООО «АТ-Маркет» | 700 | 700 | 0 | СН2 |
| ОАО «Омэлектромонтаж» | 927 | 196 | 731 | СН2 |
| ООО «ИмКом» | 792 | 128 | 664 | СН2 |
| 4 квартал 2017г: |
| ООО «Соликам» | 1260 | 96 | 1164 | СН2 |
| ООО «АТ-Маркет» | 700 | 700 | 0 | СН2 |
| ОАО «Омэлектромонтаж» | 927 | 247 | 680 | СН2 |
| ООО «ИмКом» | 792 | 168 | 624 | СН2 |

- Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием по центрам питания напряжением 35кВ и выше раскрытию не подлежит, ввиду отсутствия у ИП Кацман В.В., объектов электросетевого хозяйства на указанных уровнях напряжения.

- Информация о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ТП и РП напряжением ниже 35кВ:

| Период | Диспетчерское наименование объекта | Наличие/ отсутствие тех. возможности доступа | Величина свободной для тех. присоединения мощности по ТП, кВА | Величина свободной для тех. присоединения мощности по РП, кВА | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 квартал 2017г | ТП-2, 3, 4, 5(встр.) | наличие | 1140 | - | - | - | 1140 | - |
|  | РП-324 | наличие | - | 1222,2 | - | - | 1222,2 | - |
|  | ТП-5319 | наличие | 1040 | - | - | - | 313 | 727 |
|  | ТП-3588 | наличие | 514,8 | - | - | - | - | 514,8 |
|  | ТП-1252 | наличие | 638 | - | - | - | - | 638 |
|  | РП-445 | наличие | - | 887,8 | - | - | 887,8 | - |
|  | ТП-6636 | наличие | 924,9 | - | - | - | 404,6 | 520,3 |
|  | ТП-6625 | наличие | 103,9 | - | - | - | 2,4 | 101,5 |
|  | РП-616, ТП-6101, 6102, 6103, 6981 | наличие | - | 1261,4 | - | - | 104,7 | 1156,7 |
|  | РП-335 | наличие | 647,8 | - | - | - | 4 | 643,8 |
|  | РП-408, ТП-4120А | наличие | - | 887 | - | - | 887 | - |
|  | ТП-4417 | наличие | 1471,4 | - | - | - | 390,4 | 1081 |
|  | ТП-5975 | наличие | 446,7 | - | - | - | - | 446,7 |
| 2 квартал 2017г | ТП-2, 3, 4, 5(встр.) | наличие | 1140 | - | - | - | 1140 | - |
|  | РП-324 | наличие | - | 1222,2 | - | - | 1222,2 | - |
|  | ТП-5319 | наличие | 1040 | - | - | - | 313 | 727 |
|  | ТП-3588 | наличие | 514,8 | - | - | - | - | 514,8 |
|  | ТП-1252 | наличие | 638 | - | - | - | - | 638 |
|  | РП-445 | наличие | - | 887,8 | - | - | 887,8 | - |
|  | ТП-6636 | наличие | 924,9 | - | - | - | 404,6 | 520,3 |
|  | ТП-6625 | наличие | 103,9 | - | - | - | 2,4 | 101,5 |
|  | РП-616, ТП-6101, 6102, 6103, 6981 | наличие | - | 1261,4 | - | - | 104,7 | 1156,7 |
|  | РП-335 | наличие | 647,8 | - | - | - | 4 | 643,8 |
|  | РП-408, ТП-4120А | наличие | - | 887 | - | - | 887 | - |
|  | ТП-4417 | наличие | 1471,4 | - | - | - | 390,4 | 1081 |
|  | ТП-5975 | наличие | 446,7 | - | - | - | - | 446,7 |
|  | ТП-6410 | наличие | 755,9 | - | - | - | 755,9 | - |
|  | ТП-4061 | наличие | 400 | - | - | - | 308 | 92 |
|  | ТП-7772 | наличие | 1126 | - | - | - | 697 | 429 |
|  | РП-611 | наличие | - | 490 | - | - | 450 | 40 |
|  | ТП-6029 | наличие | 1340 | - | - | - | 1340 | - |
|  | ТП-5460 | наличие | 356 | - | - | - | 356 | - |
|  | РП-824, ТП-8315, 8316 | наличие | 555 | 0 | - | - | 555 | - |
|  | РП-1600, КТП-1, 2 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-134, 134А, 140А, 144А | наличие | 1629 | - | - | - | 167 | 1461 |
|  | РП-810 | наличие | - | 322 | - | - | - | 322 |
|  | ТП-4225 | наличие | 683 | - | - | - | 92 | 591 |
|  | ТП-8262 | наличие | 528 | - | - | - | 528 | - |
| 3 квартал 2017г | ТП-2, 3, 4, 5(встр.) | наличие | - | - | - | - | 917,8 | - |
|  | РП-324 | наличие | - | 1222,2 | - | - | 1222,2 | - |
|  | ТП-5319 | наличие | 1040 | - | - | - | 313 | 727 |
|  | ТП-3588 | наличие | 514,8 | - | - | - | - | 514,8 |
|  | ТП-1252 | наличие | 638 | - | - | - | - | 638 |
|  | РП-445 | наличие | - | 887,8 | - | - | 887,8 | - |
|  | ТП-6636 | наличие | 924,9 | - | - | - | 404,6 | 520,3 |
|  | ТП-6625 | наличие | 103,9 | - | - | - | 2,4 | 101,5 |
|  | РП-616, ТП-6101, 6102, 6103, 6981 | наличие | - | 1261,4 | - | - | 104,7 | 1156,7 |
|  | РП-335 | наличие | 651,1 | - | - | - | 5,3 | 645,8 |
|  | РП-408, ТП-4120А, ТП-4353 | наличие | - | 857 | - | - | - | 857 |
|  | ТП-4417 | наличие | 1622,2 | - | - | - | 1622,2 | - |
|  | ТП-5975 | наличие | 446,7 | - | - | - | - | 446,7 |
|  | ТП-6410 | наличие | 755,9 | - | - | - | 755,9 | - |
|  | ТП-4061 | наличие | 400 | - | - | - | 308 | 92 |
|  | ТП-7772 | наличие | 1126 | - | - | - | 697 | 429 |
|  | РП-611 | наличие | - | 490 | - | - | 450 | 40 |
|  | ТП-6029 | наличие | 1340 | - | - | - | 1340 | - |
|  | ТП-5460 | наличие | 356 | - | - | - | 356 | - |
|  | РП-824, ТП-8315, 8316 | наличие | 555 | 0 | - | - | 555 | - |
|  | РП-1600, КТП-1, 2 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-134, 134А, 140А, 144А | наличие | 1629 | - | - | - | 167 | 1461 |
|  | РП-810 | наличие | - | 322 | - | - | - | 322 |
|  | ТП-4225 | наличие | 683 | - | - | - | 92 | 591 |
|  | ТП-8262 | наличие | 528 | - | - | - | 528 | - |
|  | ТП-8313 | наличие | 430 | - | - | - | 430 | - |
| 4 квартал 2017г | ТП-2, 3, 4, 5(встр.) | наличие | - | - | - | - | 917,8 | - |
|  | РП-324 | наличие | - | 1222,2 | - | - | 1222,2 | - |
|  | ТП-5319 | наличие | 1040 | - | - | - | 313 | 727 |
|  | ТП-3588 | наличие | 514,8 | - | - | - | - | 514,8 |
|  | ТП-1252 | наличие | 638 | - | - | - | - | 638 |
|  | РП-445 | наличие | - | 871,1 | - | - | 866 | 5 |
|  | ТП-6636 | наличие | 924,9 | - | - | - | 404,6 | 520,3 |
|  | ТП-6625 | наличие | 103,9 | - | - | - | 2,4 | 101,5 |
|  | РП-616, ТП-6101, 6102, 6103, 6981 | наличие | - | 1261,4 | - | - | 104,7 | 1156,7 |
|  | РП-335 | наличие | 651,1 | - | - | - | 5,3 | 645,8 |
|  | РП-408, ТП-4120А, ТП-4353 | наличие | - | 857 | - | - | - | 857 |
|  | ТП-4417 | наличие | 1622,2 | - | - | - | 1622,2 | - |
|  | ТП-5975 | наличие | 536,7 | - | - | - | - | 536,7 |
|  | ТП-6410 | наличие | 755,9 | - | - | - | 755,9 | - |
|  | ТП-2254 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-4061 | наличие | 400 | - | - | - | 308 | 92 |
|  | ТП-7772 | наличие | 1126 | - | - | - | 697 | 429 |
|  | РП-611 | наличие | - | 490 | - | - | 450 | 40 |
|  | ТП-6029 | наличие | 1340 | - | - | - | 1340 | - |
|  | ТП-5460 | наличие | 356 | - | - | - | 356 | - |
|  | РП-824, ТП-8315, 8316 | наличие | 555 | 0 | - | - | 555 | - |
|  | РП-1600, КТП-1, 2 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-134, 134А, 140А, 144А | наличие | 1629 | - | - | - | 167 | 1461 |
|  | РП-810 | наличие | - | 322 | - | - | - | 322 |
|  | ТП-4225 | наличие | 683 | - | - | - | 92 | 591 |
|  | ТП-8262 | наличие | 528 | - | - | - | 528 | - |
|  | ТП-8313 | наличие | 430 | - | - | - | 430 | - |

*Примечание: в случае, когда от электрических сетей ИП Кацман В.В. подписываются договоры технологического присоединения  со сроком выполнения технических условий от 2 – 5 лет, до момента осуществления фактического присоединения запрашиваемая максимальная мощность считается свободной.