Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ИП Кацман В.В. за 2014 год

| Дата | Электросетевой объект | Время отключения | Время включения | *Время простоя (час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2014 – 31.01.2014 | Ремонтные работы не проводились | - | - | - |
| 01.02.2014 – 28.02.2014 | Ремонтные работы не проводились | - | - | - |
| 01.03.2014 – 31.03.2014 | Испытание КЛ | 13:00 | 13:30 | 0,10 |
| 04.2014 | ТП-2 (испытание оборудования) | 10:05 | 15:20 | 0,10 |
| 05.2014 | переключение питающего кабеля ТП-2 от ТП-21 на ТП-3 | 16:00 | 17:40 | 0,15 |
| 01.06.2014 – 30.06.2014 | Ремонтные работы не проводились | - | - | - |
| 01.07.2014 – 31.07.2014 | Ремонтные работы не проводились | - | - | - |
| 01.08.2014 – 31.08.2014 | Ремонтные работы не проводились | - | - | - |
| 03.09.2014 – 04.09.2014 | ф.8 от ТП-3 до ТП-4 (ремонт линии) | 9:25 | 14:00 | 0,20 |
| 23.09.2014 | ТП-4 (испытание оборудования) | 14:15 | 15:20 | 0,10 |
| 26.09.2014 | ТП-3 (испытание оборудования) | 16:40 | 17:55 | 0,10 |
| 01.10.2014 – 31.10.2014 | Ремонтные работы не проводились | - | - | - |
| 04.11.2014 | ф.1 от тп-3 до ГПП «Комсомольская» яч.32 | 11:36 | 15:00 | 0,20 |
| 11.11.2014 | ф.2 от ТП-4 до ГПП «Комсомольская» яч.20 |  |  |  |
| 01.12.2014 – 31.12.2014 | Ремонтные работы не проводились | - | - | - |

* - работы выполнялись без полного отключения электроустановки с переводом нагрузки на другую секцию шин, время простоя тождественно времени, затраченному на осуществление переключения электроустановки от другого источника питания.

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ИП Кацман В.В. за 2015 год

| Дата | Электросетевой объект | Время отключения | Время включения | *Время простоя (час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2015 – 31.01.2015 | Ремонтные работы не проводились | - | - | - |
| 01.02.2015 – 28.02.2015 | Ремонтные работы не проводились | - | - | - |
| 01.03.2015 – 03.05.2015 | КЛ-10кВ от ТП-3583 до ТП-3588 (ремонт кабеля) | 03:15 | - | 0,20 |
| 01.04.2015 – 30.04.2015 | Ремонтные работы не проводились | - | - | - |
| 10.05.2015-12.05.2015 | ф.1021 от ГПП «Московка» до РП-324 (ремонт кабеля) | 06:20 | 12:15 | 0,20 |
| 29.05.2015 – 31.05.2015 | ф.1021 от ГПП «Московка» до РП-324 (ремонт кабеля) | 8:10 | 13:00 | 0,20 |
| 17.06.2015 | Испытание КЛ-10кВ от ТП-1249 до ТП-1252 | 8:10 | 18:30 | 0,10 |
| 18.06.2015 | КЛ-10кВ от ТП-1249 до ТП-1252 (ремонт кабеля, ремонт ВН на вводе в ТП-1252 от ТП-1258) | 10:00 | 12:45 | 0,20 |
| 29.06.2015-30.06.2015 | КЛ-10кВ от ТП-5319 до ТП-5049 (ремонт кабеля) | 17:20 | 15:00 | 0,20 |
| 01.07.2015 – 31.07.2015 | Ремонтные работы не проводились | - | - | - |
| 01.08.2015 – 30.08.2015 | Ремонтные работы не проводились | - | - | - |
| 01.09.2015 – 31.09.2015 | Ремонтные работы не проводились | - | - | - |
| 19.10.2015 – 21.10.2015 | ф.1021 от ГПП «Московка» до РП-324 (ремонт кабеля) | 09:20 | 10:15 | 0,10 |
| 01.11.2015 – 30.11.2015 | Ремонтные работы не проводились | - | - | - |
| 01.12.2015 – 31.12.2015 | Ремонтные работы не проводились | - | - | - |

* - работы выполнялись без полного отключения электроустановки с переводом нагрузки на другую секцию шин, время простоя тождественно времени, затраченному на осуществление переключения электроустановки от другого источника питания.

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ИП Кацман В.В. за 2016 год

| Дата | Электросетевой объект | Время отключения | Время включения | *Время простоя (час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2016 – 31.01.2016 | Ремонтные работы не проводились | - | - | - |
| 11.02.2016 – 26.05.2016 | КЛ-10кВ от ТП-3583 до ТП-3588 (ремонт кабеля) | 18:20 | 17:48 | 0,10 |
| 01.03.2016 – 31.03.2016 | Ремонтные работы не проводились | - | - | - |
| 19.04.2016 – 18.05.2016 | ф.1021 от ПС «Московка» до РП-824 (ремонт кабеля) | 0:45 | 14:20 | 1,25 |
| 28.05.2016 – 06.06.2016 | КЛ-10кВ от ТП-3583 до ТП-3588 (ремонт кабеля) | 19:35 | 20:46 | 1,11 |
| 01.07.2016 – 31.07.2016 | Ремонтные работы не проводились | - | - | - |
| … – 29.08.2016 | КЛ-10кВ от ТП-6101 до ТП-6103 (ремонт кабеля, переключено на резерв) | - | 17:00 | - |
| 01.09.2016 – 30.09.2016 | Ремонтные работы не проводились | - | - | - |
| 01.10.2016 – 31.10.2016 | Ремонтные работы не проводились | - | - | - |
| 01.11.2016 – 01.11.2016 | КЛ-10кВ ТП-4 – ТП-5 (переключено на резерв) | 8:10 | 8:40 | 0,30 |
| 01.11.2016 – 01.11.2016 | КЛ-10кВ ТП-4 – ТП-5 (ремонт кабеля) | 8:10 | 19:30 | 11,20 |
| … – 03.11.2016 | КЛ-10кВ ТП-9 – ТП-6 (ремонт кабеля) | - | 16:00 | 0,10 |
| … – 07.11.2016 | КЛ-0,4кВ от РП-335 до КНС (ремонт кабеля) | - | 15:00 | 0,10 |
| 10.11.2016 – 10.11.2016 | КЛ-0,4кВ от ТП-5 до КНС (ремонт кабеля) | 07:15 | 16:45 | 9,30 |
| 15.11.2016 – 15.11.2016 | КЛ-0,4кВ от ТП-8 в сторону ул. Сосновая (ремонт кабеля) | 09:10 | 15:20 | 6,10 |
| … – 19.11.2016 | КЛ-0,4кВ от ТП-7 в сторону ул. Вересковая (ремонт кабеля) | - | 18:00 | 0,10 |
| 24.11.2016 – 24.11.2016 | КЛ-0,4кВ ул. Палисандровая, 1-3 (ремонт кабеля) | 05:10 | 17:15 | 11,5 |
| 29.11.2016 – 29.11.2016 | КЛ-0,4кВ ул. Палисандровая, 13-15 (ремонт кабеля) | 09:20 | 18:30 | 9,10 |
| 02.12.2016 – 05.12.2016 | Обрыв фазы КЛ-0,4кВ ул. Пихтовая, 10 (переключение и ремонт кабеля) | 09:10 | 17:15 | 0,10 |
| 07.12.2016 – 07.12.2016 | Обрыв фазы КЛ-0,4кВ ул. Каштановая (переключение и ремонт кабеля) | 11:20 | 19:15 | 6,50 |
| 13.12.2016 – 13.12.2016 | Обрыв фазы КЛ-0,4кВ ул. Липовая, 5-7 (переключение и ремонт кабеля) | 11:10 | 17:40 | 6,30 |
| 15.12.2016 – 16.12.2016 | Обрыв фазы КЛ-0,4кВ ул. Палисандровая, 2-4 (переключение и ремонт кабеля) | 15:45 | 14:10 | 0,10 |

* - работы выполнялись без полного отключения электроустановки с переводом нагрузки на другую секцию шин, время простоя тождественно времени, затраченному на осуществление переключения электроустановки от другого источника питания.

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ИП Кацман В.В. за 2017 год

| Дата | Электросетевой объект | Время отключения | Время включения | *Время простоя (час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2017 – 31.01.2017 | Ремонтные работы не проводились | - | - | - |
| 14.02.2017 – 14.02.2017 | КЛ-10кВ от ОП-1154 в сторону РП-324 (ремонт резервного кабеля) | 08:00 |  | - |
| 07.03.2017 – 07.03.2017 | яч.32, КЛ-10кВ ТП-3 на КТП-3а (переключение на резерв) | 15:05 | 17:10 | 2,10 |
| - 16.03.2017 | яч.32, КЛ-10кВ ТП-3 на КТП-3а (ремонт кабеля) |  | 16:30 | 0,30 |
| 11.03.2017 – 11.03.2017 | ф.1022 от ПС «Московка» до РП-335 (ремонт перемычки и замена ВВ) | 23:38 | 02:45 | 2,07 |
| 11.03.2017 – 12.03.2017 | ф.1021 от ПС «Московка» до РТП-10/0,4 (переключение на резерв) | 23:40 | 03:45 | 3,05 |
| - 18.03.2017 | ф.1021 от ПС «Московка» до РТП-10/0,4 (ремонт кабеля) |  | 15:30 | 0,30 |
| 15.04.2017 – 15.04.2017 | КЛ-10кВ КТП-7 – КТП-9 Зел. дол. (переключение на резерв) | 07:40 | 10:10 | 2,30 |
| – 21.04.2017 | КЛ-10кВ КТП-7 – КТП-9 Зел. дол. (ремонт кабеля) |  | 12:10 | 0,30 |
| 25.04.2017 – 25.04.2017 | КЗ в КТП-4 Зел. дол. вследствие попадания животного | 17:00 | 20:10 | 2,10 |
| 02.05.2017 – 02.05.2017 | КЛ-10кВ от ТП-3585 до ТП-3588 (переключение на резерв) | 06:00 | 08:05 | 2,05 |
| - 12.05.2017 | КЛ-10кВ от ТП-3585 до ТП-3588 (ремонт кабеля) |  | 22:15 | 0,30 |
| 03.05.2017 – 03.05.2017 | КЛ-10кВ до ТП-6625 (переключение на резерв) | 11:30 | 14:50 | 3,20 |
| - 05.05.2017 | КЛ-10кВ до ТП-6625 (ремонт кабеля) |  | 15:10 | 0,30 |
| 25.05.2017 – 25.05.2017 | КЛ-10кВ до ТП-6636 (переключение на резерв) | 00:10 | 01:15 | 1,05 |
| 13.05.2017 – 13.05.2017 | ф.1920 от ПС «Северо-западная» до РП-810 (ремонт резервного кабеля) | 01:30 | 02:00 | 0,30 |
| 31.05.2017 – 31.05.2017 | КЛ-10кВ КТП Комфорт до ТП-8316 (переключение на резерв | 21:00 | 21:30 | 0,30 |
| 07.06.2017 – 07.06.2017 | КЛ-10кВ КТП Комфорт до ТП-8316 (ремонт кабеля) |  | 11:00 | 3,00 |
| 08.06.2017 – 08.06.2017 | КЛ-10кВ КТП Комфорт до ТП-8316 (переключение на резерв) | 08:20 | 09:10 | 0,50 |
| – 09.06.2017 | КЛ-10кВ КТП Комфорт до ТП-8316 (ремонт кабеля) |  | 10:00 | 3,00 |
| 09.06.2017 – 09.06.2017 | Переподключения КЛ-0,4кВ ул. Ивовая / Ореховая от КТП-6 на постоянную схему энергоснабжения | 09:30 | 17:30 | 8,00 |
| 17.06.2017 – 17.06.2017 | КЗ в трансформаторной камере №2 РП-824 по ф.1908 (переключение на резерв) | 16:40 | 17:10 | 0,30 |
| – 18.06.2017 | Ремонт концевой муфты ф.1908 РП-824 | 09:00 | 12:00 | 3,00 |
| 27.06.2017 – 27.06.2017 | Сборка силового щита ул. Еловая / Палисандровая КЛ-0,4кВ от КТП-6 | 10:00 | 16:00 | 6,00 |
| 20.06.2017 – 20.06.2017 | ф.1908 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (переключение на резерв) | 09:50 | 10:30 | 0,40 |
| – 21.06.2017 | ф.1908 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (ремонт кабеля) | 09:00 | 12:30 | 3,30 |
| 26.06.2017 – 26.06.2017 | КЛ-10кВ от КТП- 8271 до ТП- 8316 (переключение на резерв) | 16:40 | 17:10 | 0,30 |
| – 03.07.2017 | КЛ-10кВ от КТП- 8271 до ТП- 8316 (ремонт кабеля) |  | 15:20 | 0,15 |
| 05.07.2017 – 05.07.2017 | Сборка силового щита ул. Еловая / Ореховая КЛ-0,4кВ от КТП-6 | 10:00 | 16:00 | 6,00 |
| 10.07.2017 – 10.07.2017 | КЛ-0,4кВ от КТП-6 в сторону ул. Пихтовая 54 – 58 | 10:00 | 13:00 | 3,00 |
| 12.07.2017 – 12.07.2017 | КЛ-0,4кВ от КТП-6 в сторону ул. Палисандровая (четная) | 09:30 | 16:15 | 7,15 |
| 13.07.2017 – 13.07.2017 | КЛ-0,4кВ отключение, установка муфты | 10:00 | 13:00 | 3,00 |
| 19.07.2017 – 19.07.2017 | ф.1915 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (переключение на резерв) | 01:30 | 02:38 | 1,08 |
| – 27.07.2017 | ф.1915 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (ремонт кабеля) |  | 16:50 | 1,3 |
| 28.07.2017 – 28.07.2017 | КЛ-0,4кВ в сторону ул. Ореховая 50 -52 | 11:00 | 16:00 | 5,00 |
| 02.08.2017 – 02.08.2017 | КЛ-0,4кВ в сторону ул. Ореховая, 48-50, установка временной перемычки | 10:00 | 16:00 | 6,00 |
| – 15.08.2017 | КЛ-0,4кВ в сторону ул. Ореховая, 48-50 (ремонт кабеля) |  | 17:00 | 1,3 |
| 16.08.2017 – 16.08.2017 | КЛ-0,4кВ в сторону ул. Палисандровая, 46 | 13:00 | 16:00 | 3,0 |
| 17.08.2017 – 17.08.2017 | Установка концевой муфты, к.я. и переподключение КЛ-0,4кВ ул. Пихтовая, 52-54 | 14:00 | 16:00 | 4,0 |
| 23.08.2017 – 23.08.2017 | ф.1915 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (резерв) | 01:35 |  | - |
| 25.08.2017 – 25.08.2017 | Восстановление контура заземления КТП-9, монтаж соед. шины «ноль-земля» | 11:00 | 14:00 | 3,0 |
| 28.08.2017 – 28.08.2017 | ТО силового трансформатора Т1 РП-335 | 10:00 | 12:00 | 2,0 |
| 29.08.2017 – 29.08.2017 | КЛ-0,4кВ от РП-335 до КНС (ремонт, фазировка) | 10:00 | 12:00 | 2,0 |
| – 29.08.2017 | ф.1915 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (ремонт кабеля резерв) |  | 09:20 | 1,3 |
| 12.09.2017 – 12.09.2017 | ф.1032 от ПС «Московка» до РП-335 (ремонт кабеля) | 08:00 | 20:00 | 12,0 |
| 12.09.2017 – 12.09.2017 | КЛ-10кВ РП-820 – Старг. (переключение на резерв) | 18:00 | 18:30 | 0,3 |
| – 18.09.2017 | КЛ-10кВ РП-820 – Старг. (ремонт кабеля) |  | 08:30 | 0,3 |
| 25.09.2017 – 25.09.2017 | КЛ-10кВ от РП-824 до КТП-Комфорт (переключение на резерв) | 09:00 | 09:30 | 0,3 |
| – 29.09.2017 | КЛ-10кВ от РП-824 до КТП-Комфорт (ремонт кабеля) |  | 15:00 | 0,2 |
| 27.09.2017 – 27.09.2017 | КЛ-0,4кВ от КТП-6 в сторону ул. Ивовая, 48 – Ольховая, 19 | 10:00 | 14:00 | 4,0 |
| 28.09.2017 – 28.09.2017 | КЛ-0,4кВ от КТП-9 в сторону ул. Ивовая, 48 – Ольховая, 19 | 10:00 | 16:00 | 6,0 |
| 28.10.2017 – 29.10.2017 | КЛ-0,4кВ от ВРУ-1к мжд, ул. Тютчева, 3 в сторону коттеджей ул. Нагибина, с 8-14 (ремонт кабеля, замена ответвительной муфты, переход на временную схему энергоснабжения) | 19:30 | 19:00 | 23,2 |
| 31.10.2017 – 31.10.2017 | КЛ-10кВ от РП-803 до РП-810 (ремонт кабеля) | 08:03 | 16:00 | 0,2 |
| – 25.11.2017 | КЛ-0,4кВ от ВРУ-1к мжд, ул. Тютчева, 3 в сторону коттеджей ул. Нагибина, с 8-14 переход на основную схему энергоснабжения |  | 20:15 | 0,2 |
| 20.11.2017 – 20.11.2017 | ф.1920 от ПС «Северо-западная» до РП-810 (ремонт кабеля) | 13:00 | 22:00 | 9 |
| 18.11.2017 – 19.11.2017 | КЛ-10кВ вв.1 от РП-810 до ТП-8244 (ремонт кабеля) | 10:30 | 03:00 | 16,3 |
| 18.11.2017 – 19.11.2017 | КЛ-10кВ вв.2 от РП-810 до ТП-8244 (переключение на резерв) | 10:30 | 03:00 |  |
| – 22.11.2017 | КЛ-10кВ вв.2 от РП-810 до ТП-8244 (ремонт кабеля) |  | 15:00 | 1,3 |
| 04.12.2017 – 04.12.2017 | Тех. обслуживание силового трансформатора в ТП-7773 | 09:00 | 09:30 | 0,2 |
| 05.12.2017 – 05.12.2017 | Перемонтаж и наладка РЗА: яч.7, КЛ-10кВ от РП-803 до РП-810 (переключение на резерв) | 09:10 | 09:30 | 0,25 |
| – 08.12.2017 | Перемонтаж и наладка РЗА: яч.7, КЛ-10кВ от РП-803 до РП-810 |  | 18:30 | 1,2 |
| 09.12.2017 – 09.12.2017 | Перемонтаж и наладка РЗА: яч.5, ф.1920 от ПС«Северо-западная» до РП-810 (переключение на резерв) | 09:00 | 09:30 | 0,2 |
| – 12.12.2017 | Перемонтаж и наладка РЗА: яч.5, ф.1920 от ПС«Северо-западная» до РП-810 |  | 17:00 | 1,0 |
| 13.12.2017 – 13.12.2017 | Перемонтаж и наладка РЗА: яч.14, КЛ-10кВ от РП-803 до РП-810 (переключение на резерв) | 09:00 | 09:30 | 0,2 |
| – 15.12.2017 | Перемонтаж и наладка РЗА: яч.14, КЛ-10кВ от РП-803 до РП-810 |  | 16:00 | 1,0 |
| 18.12.2017 – 18.12.2017 | Перемонтаж и наладка РЗА: яч.2, КЛ-10кВ от РП-810 до ТП-8244 (переключение на резерв) | 09:30 | 10:00 | 0,2 |
| – 20.12.2017 | Перемонтаж и наладка РЗА: яч.2, КЛ-10кВ от РП-810 до ТП-8244 |  | 16:30 | 1,2 |

* - работы выполнялись без полного отключения электроустановки с переводом нагрузки на другую секцию шин, время простоя тождественно времени, затраченному на осуществление переключения электроустановки от другого источника питания.

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ИП Кацман В.В. за 2018 год

| Дата | Электросетевой объект | Время отключения | Время включения | *Время простоя (час, мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.01.2018 – 10.01.2018 | Перемонтаж и наладка РЗА: яч.1, КЛ-10кВ от РП-810 до ТП-8244 (переключение на резерв) | 09:00 | 09:30 | 00,30 |
| – 11.01.2018 | Перемонтаж и наладка РЗА: яч.1, КЛ-10кВ от РП-810 до ТП-8244 |  | 15:00 | 01:00 |
| … – 11.01.2018 | КЛ-10кВ от ТП-8077 до ТП-8096 (ремонт кабеля) |  |  |  |
| 21.01.2018 – 21.01.2018 | Перемонтаж и наладка РЗА: яч.3, 4, 13, КЛ-10кВ от РП-810 до ТП-8245 (переключение на резерв) | 09:00 | 09:30 | 00,30 |
| – 23.01.2018 | Перемонтаж и наладка РЗА: яч.3, 4, 13, КЛ-10кВ от РП-810 до ТП-8245 |  | 14:00 | 01:00 |
| … – 05.02.2018 | КЛ-10кВ от ТП-8077 до ТП-8096 (переключение на основную схему) |  | 15:30 | 01:00 |
| 21.02.2018 – 21.02.2018 | КЗ в РУ-0,4кВ ТП-6625 1 с.ш. (переключение на резерв) | 19:15 | 22:05 | 02:40 |
| 26.02.2018 – 26.02.2018 | КЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-6 в сторону чжд, ул. Ольховая, 19 (подключены по временной схеме) | 15:53 | 16:15 | 00:22 |
| 27.02.2018 – 27.02.2018 | КЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-6 (переключения на время ввода временной схемы чжд, ул. Ольховая, 19) | 14:10 | 15:20 | 01:10 |
| 13.03.2018 – 14.03.2018 | Установка силового трансформатора Т2 в РП-324, замена разъединителя | 7:45 | 8:30 | 00:45 |
| 15.03.2018 – 15.03.2018 | КЛ-10кВ от ТП-3583 до ТП-3588 (переключение на резерв) | 13:00 | 14:30 | 01:30 |
| – 26.03.2018 | КЛ-10кВ от ТП-3583 до ТП-3588 (ремонт кабеля) |  | 12,35 | 01:00 |
| 17.03.2018 – 17.03.2018 | КЛ-10кВ ф.1908 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (переключение на резерв) | 13:00 | 13:15 | 00:15 |
| – 23.03.2018 | КЛ-10кВ ф.1908 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (ремонт кабеля) |  | 17:30 | 01:00 |
| 21.03.2018 - | КЛ-10кВ от ТП-6102 в сторону ТП-6981 (переключение с резерва) | 11:45 | 14:45 | 03:00 |
| 22.03.2018 – 22.03.2018 | КЗ в ТП-2254 вследствие попадания животного | 06:20 | 11:22 | 05:00 |
| 27.03.2018 – 27.03.2018 | КЛ-10кВ ф.1908 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (переключение на резерв) | 10:00 | 10:20 | 00:30 |
| – 28.03.2018 | КЛ-10кВ ф.1908 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (ремонт кабеля) |  | 21:00 | 01:00 |
| 31.03.2018 – 31.03.2018 | КЛ-10кВ ф.1908 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (переключение резерва) | 09:53 | 10:53 | 01:00 |
| – 05.04.2018 | КЛ-10кВ ф.1908 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (ремонт кабеля) |  | 10:00 | 01:30 |
| 09.04.2018 – 09.04.2018 | Отключение 2 с.ш. ТП-1252 по КЛ-10кВ от ТП-1234 (переключение на резерв) | 16:15 | 17:00 | 00:45 |
| – 10.04.2018 | Нормальная схема энергоснабжения ТП-1252 восстановлена |  | 13:00 | 04:00 |
| 09.04.2018 – 09.04.2018 | КЛ-10кВ от КТП-Комфорт до ТП-8316 (переключение на резерв) | 21:00 | 22:00 | 01:00 |
| … – 12.04.2018 | КЛ-10кВ от КТП-Комфорт до ТП-8316 (ремонт кабеля) |  | 13:00 | 01:00 |
| 04.05.2018 – 04.05.2018 | ф.1021 от ПС «Московка» до РП-324 (переключение на резерв) | 04:45 | 08:35 | 03:50 |
| … – 23.05.2018 | КЛ-10кВ от ТП-6102 в сторону ТП-6981 (ремонт кабеля) |  | 15:40 | 00:30 |
| 15.05.2018 – 15.05.2018 | Отключение КЛ-10кВ в сторону КТП-5, 6 для обеспечения фазировки | 10:15 | 10:54 | 00:39 |
| 15.05.2018 – 15.05.2018 | Отключение КЛ-10кВ в сторону КТП-1 для обеспечения фазировки | 11:25 | 11:37 | 00:12 |
| 29.05.2018 – 30.05.2018 | КЛ-0,4кВ в сторону ж.д., ул. Ореховая, 6-8 (ремонт кабеля) | 19:20 | 18:45 | 23:25 |
| ? – 17.05.2018 | КЛ-10кВ от ТП-4408 до ТП-4273 (ремонт кабеля) |  | 18:00 | 00:30 |
| 18.05.2018 – 18.05.2018 | КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (переключение резерва) | 14:49 | 15:00 | 00:11 |
| … – 22.05.2018 | КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (ремонт резерва) |  | 21:20 | 00:30 |
| 19.05.2018 – 19.05.2018 | КЛ-10кВ ф.1908 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (ремонт кабеля) | 10:00 | 12:00 | 02:00 |
| 19.05.2018 – 19.05.2018 | КЛ-10кВ от КТП-Комфорт до ТП-8316 (переключение на резерв) | 17:00 | 17:30 | 00:30 |
| 05.06.2018 – 09.06.2018 | КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (ремонт резерва) | 11:30 | 21:00 | 01:30 |
| 06.06.2018 – 06.06.2018 | КЛ-10кВ ф.1908 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (отработала защита) | 15:00 | 16:00 | 01:00 |
| 21.06.2018 – 22.06.2018 | КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (ремонт резерва) | 18:40 | 22:00 | 01:30 |
| 21.06.2018 – 21.06.2018 | КЛ-10кВ от ТП-6102 в сторону ТП-6103 (переключение на резерв) | 18:15 | 21:15 | 03:00 |
| 22.06.2018 – 22.06.2018 | КЛ-10кВ ф.33 от ЦРП-2 до ТП-8262 (переключение на резерв) | 06:30 | 08:50 | 02:20 |
| … – 28.06.2018 | ф.1021 от ПС «Московка» до РП-324 (ремонт кабеля) |  | 13:50 | 00:25 |
| 27.06.2018 – 17.07.2018 | КЛ-10кВ ф.2820 от ПС «Съездовская» до РП-413 (ремонт резерва) | 20:35 | 09:30 | 01:30 |
| 01.07.2018 – 02.07.2018 | КЛ-10кВ ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413 (переключение на резерв) | 23:00 | 00:30 | 01:30 |
| 03.07.2018 – 03.07.2018 | КЛ-10кВ от РП-335 до КНС | 11:00 | 15:00 | 04:00 |
| … – 04.07.2018 | КЛ-10кВ ф.33 от ЦРП-2 до ТП-8262 (ремонт кабеля) |  | 11:00 | 01:30 |
| … – 17.07.2018 | КЛ-10кВ ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413 (ремонт кабелей) |  | 09:30 | 01:30 |
| … – 30.07.2018 | КЛ-10кВ от КТП-Комфорт до ТП-8316 (ремонт кабеля) |  | 16:00 | 00:20 |
| 09.07.2018 – 09.07.2018 | КЛ-6кВ яч.32 от ПС «Комсомольская» до ТП-3 (переключение на резерв) | 17:20 | 18:20 | 01:00 |
| 09.07.2018 – 09.07.2018 | КЛ-6кВ от ТП-1 до КТП-Базис | 17:20 | 22:50 | 05:30 |
| 16.07.2018 – 13.08.2018 | КЛ-10кВ ф.1021 от ПС «Московка» до РП-324 (ремонт резерва) | 02:14 | 16:06 | 00:40 |
| 29.07.2018 – 31.07.2018 | КЛ-6кВ от ТП-3 до ТП-1 (ремонт кабеля) | 17:50 | 16:50 | 23:00 |
| 11.07.2018 – 11.07.2018 | КЛ-10кВ ф.1908 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (переключение на резерв) | 19:30 | 20:00 | 00:30 |
| 15.07.2018 – 15.07.2018 | КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (переключение на резерв) | 23:00 | 03:00 | 04:00 |
| 16.07.2018 – 16.07.2018 | КЛ-10кВ от ТП-8271 до РП-824 (переключили от генератора) | 09:00 | 14:00 | 05:00 |
| … – 17.07.2018 | КЛ-10кВ от ТП-8271 до РП-824 (ремонт кабеля) |  | 11:00 | 00:20 |
| … – 18.07.2018 | КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (ремонт кабеля) |  | 01:00 | 01:30 |
| 31.07.2018 – 31.07.2018 | КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (переключение на резерв от ТП-8313, ТП-8271) | 02:00 | 15:00 | 01:00 |
| … – 31.07.2018 | КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (ремонт кабеля) |  | 23:00 | 01:30 |
| … – 16.08.2018 | КЛ-10кВ от ТП-6102 в сторону ТП-6103 (ремонт кабеля) |  | 14:25 | 01:10 |
| 10.08.2018 – 10.08.2018 | КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (переключение на резерв) | 10:35 | 23:00 | 01:30 |
| 24.08.2018 – 24.08.2018 | КЛ-6кВ яч.14 от ПС «Комсомольская» до ТП-4, КЛ-6кВ от ТП-1 до КТП-Базис, силовой трансформатор Т2 в ТП-3 (переключили на резерв ТП-1, 2, 4, 3(РУ-6кВ)) | 20:20 | 21:30 | 01:10 |
| … – 25.08.2018 | Включили Т2 в ТП-3 после аварийного ремонта |  | 17:10 | 00:15 |
| … – 25.08.2018 | КЛ-6кВ от ТП-1 до КТП-Базис (ремонт кабеля) |  | 18:05 | 00:30 |
| … – 28.08.2018 | КЛ-6кВ яч.14 от ПС «Комсомольская» до ТП-4 (ремонт кабеля) |  | 19:30 | 01:30 |
| 29.08.2018 – … | КЛ-10кВ ф.1021 от ПС «Московка» до РП-324 (ремонт резерва) | 03:10 | 18:16 | 03:00 |
| 31.08.2018 – 31.08.2018 | КЛ-10кВ от РП-824 до ТП-8316 (переключение на резерв) | 08:30 | 09:30 | 01:00 |
| … – 03.09.2018 | КЛ-10кВ от РП-824 до ТП-8316 (ремонт кабеля) |  | 16:00 | 00:20 |
| 07.09.2018 – 07.09.2018 | КЛ-0,4кВ ф.1 КТП-1 в сторону ж.д., ул. Пихтовая, 24 – Липовая, 1-31 (ремонт кабеля) | 09:45 | 15:20 | 05:35 |
| 10.09.2018 – 10.09.2018 | КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (переключение на резерв) | 00:30 | 01:30 | 00:30 |
| … – 19.09.2018 | КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (ремонт кабеля) |  | 00:20 | 01:30 |
| 11.09.2018 – 11.09.2018 | КЛ-0,4кВ ф.5 КТП-2 в сторону ж.д., ул. Ореховая, 1 – Ивовая, 2-20 (ремонт кабеля) | 13:35 | 16:45 | 03:10 |
| 20.09.2018 – 20.09.2018 | КЛ-0,4кВ ф.1 КТП-6 в сторону ж.д., ул. Палисандровая, 46-56 четная сторона, переподключение силового щита, ул. Палисандровая, 52 (ремонт кабеля) | 11:00 | 16:45 | 05:45 |
| 02.10.2018 – 02.10.2018 | КЛ-0,4кВ ф.3 КТП-2 (замена и установка муфт) | 10:05 | 16:20 | 06:15 |
| 04.10.2018 – 04.10.2018 | КЛ-0,4кВ ф.3 КТП-2 (установка и монтаж силовых щитов К.я. №14, 17, 18) | 14:20 | 17:15 | 02:45 |
| 22.10.2018 – 22.10.2018 | КЛ-0,4кВ в сторону мкд, ул. Шукшина, 2 (переключение на резерв) | 10:30 | 11:00 | 00:30 |
| 22.10.2018 – 22.10.2018 | КЛ-0,4кВ в сторону мкд, ул. Тютчева, 8 (переключение на резерв) | 10:30 | 11:00 | 00:30 |
| … – 24.10.2018 | КЛ-10кВ ф.1908 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (ремонт кабеля в резерве) |  | 13:30 | 01:30 |
| 12.10.2018 – 02.11.2018 | КЛ-0,4кВ в сторону мкд, ул. 2-я Дачная, 10 (ремонт кабеля) |  | 11:00 | 00:20 |
| 06.11.2018 – 06.11.2018 | КЛ-10кВ от РП-408 до ТП-4120А (переключение на резерв) | 05:40 | 06:20 | 00:40 |
| … – 09.11.2018 | КЛ-0,4кВ в сторону мкд, ул. Тютчева, 8 (ремонт кабеля) |  | 10:00 | 00:20 |
| … – 13.11.2018 | КЛ-10кВ от РП-408 до ТП-4120А (ремонт кабеля) |  | 08:10 | 00:15 |
| 25.11.2018 – 25.11.2018 | КЛ-10кВ ф.2820 от ПС «Съездовская» до РП-413 (переключение на резерв) | 08:40 | 09:30 | 00:50 |
| 25.11.2018 – 25.11.2018 | КЛ-10кВ ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413 (переключение на резерв) | 09:40 | 13:20 | 03:20 |
| 25.11.2018 – 25.11.2018 | КЛ-10кВ ф.2816 от ПС «Съездовская» до РП-408 (переключение на резерв) | 07:16 | 07:45 | 00:39 |
| … – 27.11.2018 | КЛ-10кВ ф.2820, 2810 от ПС «Съездовская» до РП-413 (ремонт кабеля) |  | 08:00 | 01:30 |
| … – 11.12.2018 | КЛ-10кВ ф.2816 от ПС «Съездовская» до РП-408 (ремонт кабеля) |  | 13:00 | 01:30 |
| … – 12.12.2018 | КЛ-0,4кВ в сторону мкд, ул. Шукшина, 2 (ремонт кабеля) |  | 14:00 | 00:30 |