«Утверждаю»

ИП Кацман В.В.

________В.В. Кацман

«____»__________2019г

Пояснительная записка

К программе по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

на 2020-2024годы

ИП Кацман В.В.

Омск, 2019г.

### Содержание

- Паспорт программы………………..…………………………………………2

- Информация об организации………………………………………………...4

- Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации……………...………………..5

- Мероприятия Программы…………………………………………………….8

- Источники финансирования Программы……………………………….….11

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2020-2024годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»»; Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 30.03.2018г. № 15-П «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на 2019-2021». |
| Заказчик Программы | ИП Кацман В.В. |
| Основные разработчики Программы | Главный инженер |
| Исполнители Программы | ИП Кацман В.В. |
| Цели и задачи Программы | – цель Программы – обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. – основные задачи Программы: реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; повышение эффективности системы электроснабжения; |
| Сроки и этапы реализации Программы | – сроки реализации Программы: 2020 – 2024гг.; |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – за период реализации Программы планируется: Отключение трансформатора в режимах малых нагрузок на ТП 0,01% по отношению к 2018 г.; экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации Программы в стоимостном выражении составит 116,1тыс. рублей (в текущих ценах); |
| Объемы и источники финансирования (с разбивкой на этапы реализации Программы)1 | сч. 44 Издержки производства |

- Информация об организации:

| 1 | Название предприятия | ИП Кацман В.В. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ИНН / КПП | 550500237109 / - |
| 3 | ОГРНИП | 1105543007723 |
| 4 | Код по ОКВЭД | 35.12 |
| 5 | Код по ОКПО | 64816058 |
| 6 | Код по ОКАТО | 52401382000 |
| 7 | Юридический адрес | 644020, г. Омск, п-кт Карла Маркса, д.60А, кв.34 |
| 8 | Почтовый адрес | 644116, г. Омск, ул. 36-я Северная, 5 |
| 9 | Телефон-факс | +7(3812)68-15-59 |
| 10 | E-mail | katcman64@mail.ru |
| 11 | Сайт в сети Интернет | http://katsman-omsk.ru |

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Энергетическая эффективность ИП Кацман В.В. определяется основным видом деятельности - процессом передачи электрической энергии – и характеризуется процентом потерь в системе передачи электрической энергии.

ИП Кацман В.В.  является территориальной сетевой организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства на праве собственности, либо ином установленном законодательством РФ основании (ст. 3 №35-ФЗ от 26.03.2003г.  «Об электроэнергетике».  Основным видом деятельности организации, является транспорт электроэнергии от смежных сетевых организаций к конечному потребителю, а также в смежные сетевые организации.

ИП Кацман В.В. располагает зданиями административно-производственного назначения: площадью 449,4 по адресу: г. Омск, ул. 36-я Северная, дом 7, условный номер: 55-36:070402:17489-55/092/2019-3; автотранспортом в количестве 2 ед., спецтехники не имеет (заключены договоры на предоставление услуг спецтехники с подрядными организациями). Автомобили используются для эксплуатационных нужд организации, расчет ГСМ на 2020 год произведен по фактической составляющей за 1 квартал 2019 года

Общее количество точек приема (поставки) электрической энергии в ИП Кацман В.В.  составляет две тысячи пятьсот тридцать два. Доля объемов э/энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета: 100 %.

- Текущее состояние в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности организации

Энергосбережение для территориальной электросетевой организации ИП Кацман В.В. заключается, прежде всего, в сокращении расходов электроэнергии на ее передачу в виде сокращении потерь электроэнергии (мощности) в распределительных электрических сетях. В обществе ведется постоянная планомерная работа, повышающая эффективность передачи и распределения электроэнергии.

Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях - сложная комплексная проблема, требующая капитальных вложений, постоянной работы и внимания персонала, его высокой квалификации, юридической грамотности и заинтересованного участия в эффективном решении задачи.

Попытки решить эту проблему без системного подхода, отдельными мерами, а особенно недооценка этой проблемы приводит к тому, что данная проблема остается одной из самых главных для сетевых организаций.

В этих целях должен осуществляться комплекс мероприятий:

- Оптимизация режимов работы электрических сетей (организационные мероприятия);

- Замена электрооборудования (технические мероприятия);

- Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета э/энергии;

- Повышение качества электроэнергии в соответствии с установленными ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения  общего назначения», в том числе проведение сертификации качества электрической энергии.

Затраты по мероприятиям (эксплуатационные затраты предприятия), не требующие вливания дополнительных инвестиций (инвестиционные программы). Данные мероприятия направлены на совершенствование организации работ по снижению потерь, на основе проведенного анализа (энергоаудит и расчет существующих нормативных потерь в распределительных сетях), а также на учет «человеческого фактора», под которым понимается:

- Обучение и повышение квалификации персонала;

- Осознание персоналом важности для предприятия в целом и для его работников лично эффективного решения поставленной задачи;

- Мотивация персонала, моральное и материальное стимулирование;

- Связь с общественностью, широкое оповещение о целях и задачах снижения коммерческих потерь, ожидаемых и полученных результатах.

Технические мероприятия наиболее энергоэффективны, но требуют значительных затрат, при этом срок окупаемости этих затрат находится в пределах 5-10 лет и более. Поэтому так важен квалифицированный энергоаудит электросетевой организации для разработки обоснованной программы действий.

В соответствии с этим, для организации работ по снижению уровня фактических потерь в сетях ИП Кацман В.В. и дальнейшего сокращения издержек Обществом была разработана Программа основанная, прежде всего, на результатах проведенного квалифицированного энергетического аудита и данных мониторинга технологических и коммерческих потерь в распределительных электрических сетях.

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации.

Важным аспектом деятельности электросетевого комплекса – внедрение энергоресурсосберегающей политики, и повышение энергетической эффективности. Основополагающим приоритетом энергетической стратегии ИП Кацман В.В. является снижение удельных затрат на использование энергоресурсов за счет рационализации их потребления, применения энергосберегающих технологий и оборудования, сокращения потерь на стадиях передачи, распределения и потребления электрической энергии.

Комплексное выполнение перечисленных мероприятий, при поддержке Федеральных и Региональных органов власти, приведет к снижению расходов из бюджетов всех уровней, повышению надежности электроснабжения, повышению качества электроэнергии, высвобождению мощности для технологического присоединения и снижению темпов роста тарифов на услуги, оказываемых ИП Кацман В.В.

Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях - основной путь повышения энергетической эффективности ИП Кацман В.В.

Разница между количеством электроэнергии, поступившей в сеть от производителей электроэнергии и смежных сетевых организаций и полученной потребителями (полезный отпуск), является потерями электроэнергии.

Потери подразделяются на технологические и коммерческие.

Коммерческие потери обусловлены безучетным и бездоговорным потреблением электроэнергии, а также применением потребителями приборов, которые в силу истекшего срока службы (срока метрологической поверки) а также низкого класса точности допускают высокую погрешность учета электроэнергии.

Основной задачей сетевой организации ИП Кацман В.В. для повышения экономической эффективности является снижение коммерческих потерь и повышение достоверности данных по передаче электроэнергии потребителям. Для повышения достоверности учета электроэнергии необходимо своевременно проводить поверку расчетных средств учета (приборов учета, измерительных трансформаторов тока и напряжения), установленных в точках приема электроэнергии и расчетных средств учета, установленных в точках поставки электроэнергии потребителям.

Важным фактором, влияющим на достоверность учета электроэнергии, является тип расчетных приборов учета и их класс точности.

Снижение коммерческих потерь, одна из важнейших задач, которая будет поставлена экспертной организации при проведении энергоаудита. В целях снижения коммерческих потерь сетевой организацией будут проводиться на постоянной основе проверки потребителей электроэнергии на предмет выявления безучетного и (или) бездоговорного потребления электроэнергии, выписываться предписания на замену приборов учета с истекшим сроком эксплуатации и очередной метрологической поверки, а также работающими за пределами допустимых параметров погрешности измерений.

Предприятие весьма активно проводит борьбу с коммерческими потерями электроэнергии: на предприятии составляются ежемесячные балансы электроэнергии, отслеживается динамика потребления и полезного отпуска, проводятся расчеты и анализ потерь. Ведется учет расхода электроэнергии на хозяйственные нужды предприятия.

Силами персонала ИП Кацман В.В. проводится  замена светильников с лампами накаливания, а также люминесцентных ламп на светильники с применением светодиодных технологий, замена прожекторов с лампами накаливания на светодиодные прожекторы для освещения ТП. Проводятся работы по утеплению зданий, устанавливаются современные конвекционные обогреватели. Все это позволяет существенно снизить затраты электрической энергии на собственные нужды. В настоящее время ведутся работы по модернизации основного энергетического оборудования.

### Анализ режимов работы электрических сетей, расчетов технологических потерь и балансов электрической энергии.

Режимы работы сети определяют величину технологических потерь электроэнергии и зависят от схемы и параметров сети, в т. ч.:

- загрузки элементов сети и соответствия их пропускной способности ожидаемым потокам мощности,

- выбора сечений проводов и мощностей трансформаторов,

- выбора средств регулирования напряжения,

- компенсации реактивной мощности,

- оптимизации распределения потоков мощности (с учетом нахождения оборудования в плановом и аварийном ремонтах).

Технологические потери электроэнергии разделяются на условно-постоянные и нагрузочные потери.

  - Условно-постоянные потери включают:

потери на холостой ход силовых трансформаторов;

потери в соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств;

потери в системе учета электроэнергии (трансформаторах тока, трансформаторах напряжения, счетчиках и соединительных проводах);

потери в вентильных разрядниках (РВ), ограничителях перенапряжений;

потери в изоляции кабелей; потери от токов утечки по изоляторам ВЛ;

  - Нагрузочные потери электроэнергии включают в себя потери в:

воздушных и кабельных линиях;

трансформаторах (автотрансформаторах);

шинопроводах;

токоограничивающих реакторах.

Технологические потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям включают в себя:

- технические потери в линиях и оборудовании электрических сетей, обусловленные физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами работы линий и оборудования и состоят из потерь, не зависящих от величины передаваемой мощности (нагрузки) - условно - постоянных потерь, и потерь, объем которых зависит от величины передаваемой мощности (нагрузки) - нагрузочных (переменных) потерь.

### 4.Мероприятия Программы

Программа на 2020-2024 гг. состоит из технических и организационных мероприятий, которые в свою очередь подразделяются на:

- обязательные мероприятия;

- мероприятия по оптимизации режимов работы электрических сетей.

Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении» ООО «Гранат», как организация, осуществляющая регулируемый вид деятельности, запланировала проведение энергоаудита с привлечением соответствующего энергоаудитора, имеющего допуск СРО на проведение обязательного энергетического обследования.

Энергоаудит - это энергетическое обследование объектов для определения эффективного использования энергоресурсов для предприятия, технологического процесса или оборудования и оценки сбережения энергоресурсов и финансовых затрат.

Цели энергоаудита:

- выявить источники нерациональных энергозатрат и неоправданных потерь энергии;

- разработать на основе технико-экономического анализа рекомендации по их ликвидации, предложить программу по экономии энергоресурсов и рациональному энергопользованию, предложить очередность реализации предлагаемых мероприятий с учетом объемов затрат и сроков окупаемости.

Принципы проведения энергетического анализа:

- Конкретность. Анализ основывается на реальных данных, его результаты получают конкретное количественное выражение;

- Комплексность. Всестороннее изучение технологических процессов с целью объективной их оценки;

- Системность. Изучение физических явлений во взаимосвязи друг с другом, а не изолированно;

- Регулярность. Анализ следует проводить постоянно, через заранее определенные промежутки времени, а не от случая к случаю;

- Объектность. Критическое и беспристрастное изучение явлений и процессов, выработка обоснованных выводов;

- Действенность. Пригодность результатов анализа для использования в практических целях, для повышения результативности производственной деятельности;

- Экономичность. Затраты, связанные с проведением анализа, должны быть существенно меньше того экономического эффекта, который будет получен в результате его проведения;

- Сопоставимость. Данные и результаты анализа должны быть легкосопоставимы друг с другом, а при регулярном проведении аналитических процедур должна соблюдаться преемственность результатов;

- Научность. При проведении анализа следует руководствоваться научно обоснованными методиками и процедурами.

В результате обследований будет получен пакет информации, на базе которого можно оценить реальное состояние энергохозяйства объектов и определить наиболее перспективные направления снижения энергетических затрат, а именно:

- Энергетический паспорт предприятия, согласованный с руководством предприятия и утвержденный СРО энергоаудиторов;

- Оценку текущего энергопотребления с достоверными данными по объемам потребления всех ресурсов;

- Энергетические балансы;

- Оценку источников потерь энергии;

- Рекомендации по оптимизации работы энергооборудования, технологии производства и потребления энергоресурсов;

- Малозатратные (выполняемые силами самого предприятия) и организационные мероприятия с расчетом их эффективности;

- Крупнозатратные (срок окупаемости от 5 до 10 лет и более) мероприятия с внедрением новых энергосберегающих технологий и техники;

- Информацию по ведению учета потребления энергоресурсов;

- Оптимизация режимов работы электрических сетей.

Мероприятия по распределению равномерной загрузки фаз трансформаторов 10/0,4 кВ.

При проведении технического обслуживания трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и ежегодных замерах зимнего и летнего максимумов нагрузок на ТП 10/0,4кВ также производятся замеры нагрузок каждой фазы и в случае необходимости выполняется равномерное по фазное распределение потребителей.

Модернизация узлов учета.

Замена индукционных электросчетчиков на электронные, которые имеют больший срок службы, значительно более высокую точность измерений, не имеют самохода и меньшие затраты на поверку, является высокоэффективным мероприятием. Поверочный интервал современных электронных счетчиков достигает 16 лет. Сегодня все энергосистемы, во избежание потерь электроэнергии и предотвращения лишних расходов на всех уровнях потребления, рекомендуют замену индукционных счетчиков на электронные, модели которых не только обеспечивают более точное измерение, но и позволяют фиксировать потребление электроэнергии как минимум по двум тарифам - дневному и ночному. Электронные счетчики имеют следующие преимущества:

  - Высокий класс точности. Причём, в отличие от индукционных электросчётчиков, уровень максимальной погрешности не превышает допустимый при эксплуатации их при низких температурах (ниже 0 °С), сокращение затрат на организацию обогрева индукционных узлов учета при установке в не отапливаемых помещениях.

  - Компактность. Благодаря своим небольшим размерам, имеется возможность установки электросчётчика в модульный щит на DIN-рейку. Повышение точности измерений на 1% с установкой электронных счетчиков несет эффект минимум в 0,3 % от объема измеренной за период электроэнергии.

Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях ИП Кацман В.В. в 2020 - 2024 г.

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |
| 1.1 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | себестоимость | 2020-2024 год |
| 1.2 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | себестоимость |  |
| 1.3 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях | себестоимость |  |
| 1.4 | Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций | инвестпрограмма |  |
|  | Технические мероприятия |
| 2.1 | Замена проводов на перегруженных линиях | инвестпрограмма | 2020-2024 год |
| 2.2 | Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | инвестпрограмма |  |
| 2.3 | Замена недогруженных силовых трансформаторов | инвестпрограмма |  |
| 2.4 | Замена ответвлений в жилых домах на СИП | инвестпрограмма |  |
| 2.5 | Замена существующих фидеров 0,4кВ на СИП | инвестпрограмма |  |
| 2.6 | Мероприятия программы технического перевооружения и реконструкции, направленные на снижение потерь электроэнергии | инвестпрограмма |  |
|  | Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии |
| 3.1 | Установка АИС КУЭ, вынесение приборов учета на фасады ЧЖД, установка плавких вставок. | инвестпрограмма | 2020-2024 год |
| 3.2 | Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков | себестоимость |  |
| 3.3 | Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов | себестоимость |  |
| 3.4 | Установка контрольных приборов учета в случае подозрения на «недоучет» | инвестпрограмма |  |

5.Источники финансирования Программы:

Основным источником финансирования реализации программы является:

-	амортизационные отчисления;

-	достижение экономии от реализации мероприятий по сокращению технологических и коммерческих потерь электрической энергии в электрических сетях;

Оценка результатов реализации программы проводится путем сравнения фактических достигнутых целевых показателей с плановыми. Далее проводится анализ отклонений, детализация причин невыполнения или перевыполнения плановых показателей и корректировка планируемых целевых показателей на будущие периоды. Составляется план дополнительных мероприятий по устранению причин отклонений, контролируется его выполнение.

Анализ передачи, распределения энергетических ресурсов по за период с 2017 – 2018 гг.

| Период | Поступление в сеть, т.кВт*ч | Отпуск из сети, т. кВт*ч | Потери |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кВт*ч | % |
| 2017 | 89533 | 87485 | 2048 | 2,29 |
| 2018 | 112591 | 109271 | 3320 | 2,95 |
| 2019* | 118320 | 113114 | 5206 | 4,4 |
| 2020-2024* | 123473 | 118040 | 5433 | 4,4 |

*- ожидаемый период регулирования

Главный инженер ИП Кацман В.В.                                                     С.В. Хазов