Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ИП Кацман В.В. за 2019 год

| Дата | Электросетевой объект | Время отключения | Время включения | *Время простоя (час, мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.01.2019 – 30.01.2019 | ф.1908 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (ремонт резерва) | 07:15 | 18:00 | 00:30 |
| 17.01.2019 – 17.01.2019 | ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413 (переключение на резерв) | 17:15 | 18:45 | 01:30 |
| 27.01.2019 – 27.01.2019 | КЛ-10кВ от ТП-3583 до ТП-3588 (переключение на резерв) | 22:00 | 22:50 | 00:50 |
| – 30.01.2019 | ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413 (ремонт кабеля) |  | 15:00 | 01:30 |
| – 18.02.2019 | КЛ-10кВ от ТП-3583 до ТП-3588 (ремонт кабеля) |  | 15:11 | 01:00 |
| 15.02.2019 – 19.02.2019 | КЛ-10кВ от ТП-8503 до ТП-8543 (испытания кабеля для включения резерва) | 10:00 | 11:00 | 01:30 |
| 01.03.2019 – 15.03.2019 | ф.1908 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (ремонт резерва) | 22:30 | 15:00 | 01:30 |
| 22.03.2019 – 22.03.2019 | ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413 (переключение на резерв) | 06:45 | 07:00 | 00:15 |
| 22.03.2019 – 22.03.2019 | ф.2820 от ПС «Съездовская» до РП-413 (переключение на резерв) | 14:00 | 16:00 | 02:00 |
| – 29.03.2019 | ф.2810, 2820 от ПС «Съездовская» до РП-413 (ремонт кабеля) |  | 16:00 | 01:30 |
| 09.04.2019 – 09.04.2019 | КЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-6 на участке ул. Ореховая, 54 – 58 (подключено по временной схеме) | 7:30 | 11:35 | 04:05 |
| 15.04.2019 – 15.04.2019 | ф.1021 от ПС «Московка» до РП-324 (переключение на резерв) | 16:10 | 17:00 | 00:50 |
| 18.04.2019 – 18.04.2019 | КЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-6 на участке ул. Палисандровая, 59 – 61 (собрана временная схема энергоснабжения) | 10:30 | 15:40 | 05:10 |
| – 26.04.2019 | ф.1021 от ПС «Московка» до РП-324 (ремонт кабеля) |  | 14:40 | 01:30 |
| 21.04.2019 – 21.04.2019 | КЛ-6кВ яч.32 от ПС «Комсомольская» до ТП-3 (переключение на резерв) | 10:28 | 11:00 | 00:32 |
| – 22.04.2019 | КЛ-6кВ яч.32 от ПС «Комсомольская» до ТП-3 (ремонт кабеля) |  | 16:00 | 01:30 |
| 05.05.2019 – 05.05.2019 | КЛ-10кВ ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413 (переключение на резерв) | 22:32 | 23:56 | 01:24 |
| – 07.05.2019 | КЛ-10кВ ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413 (ремонт кабеля) |  | 17:20 | 00:30 |
| – 06.05.2019 | КЛ-0,4кВ ф.2 КТП-9 на участке ул. Сосновая, 9 - 11 (подключено по временной схеме) | 15:04 | 19:55 | 04:51 |
| 12.05.2019 – 23.05.2019 | ф.1021 от ПС «Московка» до РП-324, был в резерве (ремонт кабеля) | 09:59 | 16:30 | 00:30 |
| 18.05.2019 – 18.05.2019 | КЛ-10кВ яч.11 РП-616 до ТП-6103 (испытание кабеля) | 06:00 | 07:05 | 01:05 |
| 24.05.2019 – 24.05.2019 | КЛ-10кВ яч.11 РП-616 до ТП-6103 (испытание кабеля) | 12:00 | 13:25 | 01:25 |
| 26.05.2019 – 26.05.2019 | ф.1616 от ПС «Новая» до РП-616, был в резерве (испытание кабеля) | 18:00 | 20:00 | 02:00 |
| 29.05.2019 – 05.06.2019 | ф.1021 от ПС «Московка» до РП-324, был в резерве (ремонт кабеля) | 02:53 | 16:50 | 00:40 |
| – 30.05.2019 | КЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-6 на участке ул. Ореховая, 54 – 58 (ремонт кабеля) |  | 12:50 | 00:15 |
| – 31.05.2019 | КЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-6 на участке ул. Палисандровая, 60 – 62 (ремонт кабеля, без нагрузки) |  |  |  |
| 09.06.2019 – 10.06.2019 | КЛ-0,4кВ ф.5 от КТП-2 на участке ул. Ореховая, 11-13 (смонтирована временная схема) | 22:30 | 19:40 | 21:10 |
| 14.06.2019 – 14.06.2019 | КЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-2 на участке ул. Палисандровая, 21-23 (смонтирована временная схема) | 19:40 | 19:55 | 00:05 |
| – 17.06.2019 | КЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-2 на участке ул. Палисандровая, 21-23 (ремонт кабеля) |  | 14:35 | 00:20 |
| 15.06.2019 – 15.06.2019 | КЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-2 на участке ул. Ивовая, 4 – 6 (смонтирована временная схема) | 17:20 | 18:55 | 01:35 |
| 18.06.2019 – 04.07.2019 | КЛ-10кВ от ТП-5049 до ТП-5319 (ремонт, был в резерве) | 17:45 | 14:26 | 00:30 |
| 21.06.2019 – 21.06.2019 | КЛ-10кВ от ТП-6103 до ТП-6102 (переключение на резерв) | 20:50 | 23:00 | 02:10 |
| 21.06.2019 – 21.06.2019 | КЛ-10кВ ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413 (переключение на резерв) | 21:20 | 21:50 | 00:30 |
| – 25.06.2019 | КЛ-10кВ ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413 (ремонт кабеля) |  | 20:00 | 00:40 |
| – 25.06.2019 | КЛ-0,4кВ ф.5 от КТП-2 на участке ул. Ореховая, 11-13 (ремонт кабеля) |  | 15:45 | 00:20 |
| 01.07.2019 – 01.07.2019 | КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-Западная» до РП-824 (переключение на резерв) | 10:00 | 11:00 | 01:00 |
| – 03.07.2019 | КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-Западная» до РП-824 (ремонт кабеля) |  | 15:00 | 01:30 |
| – 05.07.2019 | КЛ-10кВ от ТП-6103 до ТП-6102 (ремонт кабеля) |  | 16:00 | 00:30 |
| 15.07.2019 – 15.07.2019 | КЛ-10кВ ф.1908 от ПС «Северо-Западная» до РП-824 (переключение на резерв) | 22:00 | 23:00 | 01:00 |
| – 17.07.2019 | КЛ-10кВ ф.1908 от ПС «Северо-Западная» до РП-824 (ремонт кабеля) |  | 10:00 | 01:30 |
| 20.07.2019 – 20.07.2019 | ТП-2254 Т1 выгорела вставка | 13:30 | 14:30 | 01:00 |
| 24.07.2019 – | КЛ-10кВ ф.1021 от ПС «Московка» до РП-324 (был в резерве) | 21:37 |  |  |
| – 26.07.2019 | КЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-2 на участке ул. Ивовая, 4 – 6 (ремонт кабеля) |  | 15:35 | 03:35 |
| 29.07.2019 – 29.07.2019 | Отключение ТП-2254 для проведения ППР | 06:30 | 13:41 | 07:11 |
| 17.08.2019 – 17.08.2019 | КЛ-10кВ от ТП-3583 до ТП-3588 (переключение на резерв) | 14:35 | 15:00 | 00:35 |
| 24.08.2019 – 24.08.2019 | КЛ-10кВ ф. 1032 от ПС «Московка» до РП-335 (проверка схемы подключения с переключением на резерв) | 16:37 | 20:25 | 01:30 |
| 29.08.2019 – 29.08.2019 | КЛ-10кВ ф. 1022 от ПС «Московка» до РП-335 (проверка схемы подключения с переключением на резерв) | 09:32 | 13:48 | 01:30 |
| 16.08.2019 – 16.08.2019 | КЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-6 на участке ул. Палисандровая, 52 – 54 (собрана временная схема энергоснабжения) | 09:30 | 12:30 | 01:30 |
| – 05.09.2019 | КЛ-10кВ ф.1021 от ПС «Московка» до РП-324 (ремонт кабеля) |  | 16:57 | 00:35 |
| – 05.09.2019 | Т2 в ТП-6636 после капитального ремонта |  | 13:00 | 00:15 |
| – 11.09.2019 | КЛ-10кВ от ТП-3583 до ТП-3588 (ремонт кабеля) |  | 15:03 | 00:25 |
| – 11.09.2019 | КЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-6 на участке ул. Палисандровая, 52 – 54 (ремонт кабеля) |  | 14:00 | 02:45 |
| – 13.09.2019 | КЛ-0,4кВ ф.2 КТП-9 на участке ул. Сосновая, 9 - 11 (ремонт кабеля) |  | 15:30 | 01:25 |
| 19.09.2019 – 20.09.2019 | КЛ-10кВ ф.1908 от ПС «Северо-Западная» до РП-824 (ремонт кабеля) | 04:30 | 08:20 | 01:30 |
| 20.09.2019 – 20.09.2019 | 2 с.ш. РП-810 (КЗ в сетях вышестоящей ТСО) | 01:00 | 02:30 | 01:30 |
| 22.09.2019 – 22.09.2019 | КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-Западная» до РП-824 (переключение на резерв) | 10:37 | 11:18 | 01:19 |
| – 25.09.2019 | КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-Западная» до РП-824 (ремонт кабеля) |  | 21:30 | 01:30 |
| 23.09.2019 – 23.09.2019 | КЛ-10кВ от ОП-1154 до РП-324 (КЗ в сетях вышестоящей ТСО) | 19:50 | 22:02 | 02:12 |
| 23.09.2019 – 23.09.2019 | КЛ-0,4кВ ф.4 КТП-2 на участке ул. Ивовая, 2 – Ореховая, 1 (собрана временная схема энергоснабжения) | 09:30 | 10:45 | 01:15 |
| – 30.09.2019 | КЛ-0,4кВ ф.4 КТП-2 на участке ул. Ивовая, 2 – Ореховая, 1 (ремонт кабеля) |  | 14:20 | 02:18 |
| 30.09.2019 – 30.09.2019 | КЛ-0,4кВ ф.1 КТП-6 на участке ул. Палисандровая, 63 – Ольховая, 17 (ремонт кабеля) | 14:40 | 16:00 | 01:20 |
| 02.10.2019 – 02.10.2019 | КЛ-0,4кВ ф.1 КТП-2 на участке ул. Палисандровая, 22 – 24 (ремонт кабеля) | 10:00 | 14:50 | 04:50 |
| 23.10.2019 – 23.10.2019 | КЛ-0,4кВ ф.3 КТП-2 на участке ул. Ореховая, 2 – 4 (ремонт кабеля) | 10:45 | 16:10 | 05:25 |
| 28.10.2019 – 28.10.2019 | КЛ-0,4кВ ф.2 КТП-2 на участке ул. Палисандровая, 5 – 7 (ремонт кабеля) | 11:05 | 16:25 | 05:20 |
| 30.10.2019 – 30.10.2019 | КЛ-0,4кВ ф.1 КТП-2 на участке ул. Палисандровая, 6 – 8 (ремонт кабеля) | 11:05 | 15:25 | 04:20 |
| 13.11.2019 – 09.12.2019 | ф.1021 от ПС «Московка» до РП-324, был в резерве (ремонт кабеля) | 10:22 | 16:59 | 01:20 |