Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ИП Кацман В.В. за 2023 год

| Дата | Электросетевой объект | Время отключения | Время включения | *Время простоя (час, мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.01.2023 – 09.01.2023 | РП-445 Т3 (переключение на резерв) | 21:33 | 22:55 | 01:22 |
| 12.01.2023 – 12.01.2023 | ТП-5319 (отключение в сетях ССО) | 13:46 | 15:00 | 01:14 |
| 14.01.2023 – 14.01.2023 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6МР до КНС | 14:21 | 15:29 | 01:08 |
| 19.01.2023 – 19.01.2023 | РП-611 (отключение в сетях ССО) | 03:30 | 05:20 | 01:50 |
| 20.01.2023 – 20.01.2023 | ВЛ-0,4кВ от ТП-9МР в сторону ул. Юбилейная, 5 | 14:00 | 14:30 | 00:30 |
| 24.01.2023 – 24.01.2023 | РП-445 (сгорел секционный разъединитель между 1 и 2 с.ш.) | 09:05 | 11:40 | 02:35 |
| – 24.01.2023 | РП-445 Т3 (включен после ремонта) |  | 08:55 | 00:15 |
| 30.01.2023 – 30.01.2023 | ВЛ-0,4кВ от ТП-13МР в сторону ул. Квартал В, 1, 2 | 21:38 | 22:25 | 00:47 |
| 04.02.2023 – 04.02.2023 | ТП-7403 (повреждение в сетях ССО) | 13:21 | 15:30 | 02:09 |
| 25.02.2023 – 25.02.2023 | КЛ-6кВ ф.11Ш-б от ТЭЦ-3 до РП-1600 (повреждение в сетях потребителя) | 14:55 | 19:38 | 04:43 |
| 16.03.2023 – 16.03.2023 | КЛ-10кВ от ПС «Съездовская» в сторону РП-413 (переключение на резерв) | 08:40 | 09:40 | 01:00 |
| – 30.03.2023 | КЛ-10кВ от ПС «Съездовская» в сторону РП-413 (ремонт кабеля) |  | 10:40 | 00:30 |
| 30.03.2023 – 30.03.2023 | ВЛ-0,4кВ от ТП-9МР в сторону ул. Птицеводов с. Морозовка (схлест) | 12:04 | 14:45 | 02:41 |
| 11.04.2023 – 11.04.2023 | КЛ-10кВ от ТП-1234 до ТП-1252 (отключение в сетях ССО) | 12:40 | 13:47 | 01:07 |
| 16.04.2023 – 16.04.2023 | КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (переключение на резерв) | 03:00 | 05:00 | 02:00 |
| 22.04.2023 – 22.04.2023 | КЛ-10кВ от РП-445 до РП-430 (срабатывание РЗА, включено по протоколу) | 11:00 | 11:40 | 00:40 |
| – 28.04.2023 | КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (ремонт кабеля) |  | 15:30 | 00:30 |
| 01.05.2023 – 01.05.2023 | КЛ-10кВ ф. 2820 от ПС «Съездовская» в сторону РП-413 (переключение на резерв) | 18:20 | 18:45 | 00:15 |
| 02.05.2023 – 02.05.2023 | ТП-8262 (повреждение в сетях ССО) | 04:40 | 06:15 | 00:35 |
| – 04.05.2023 | КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-8315 до Т2 (ремонт кабеля) |  | 14:50 | 00:15 |
| 07.05.2023 – 07.05.2023 | КЛ-10кВ от ТП-7034 до ТП-7772 (переключение на резерв) | 15:01 | 15:48 | 00:47 |
| 10.05.2023 – 10.05.2023 | КЛ-6кВ от яч.32 ПС «Комсомольская» до ТП-3 (срабатывание РЗА) | 19:05 | 22:53 | 03:48 |
| 11.05.2023 – 11.05.2023 | КЛ-10кВ ф. 2810 от ПС «Съездовская» в сторону РП-413 (переключение на резерв) | 06:20 | 07:02 | 00:42 |
| 11.05.2023 – 11.05.2023 | КЛ-10кВ от РП-413 в сторону ТП-4275 ССО (включено по протоколу) |  | 07:35 | 01:15 |
| 12.05.2023 – 09.06.2023 | КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (ремонт кабеля, был в резерве) | 18:00 | 06:45 | 00:30 |
| 15.05.2023 – 15.05.2023 | ТП-7403 (повреждение в сетях ССО) | 07:00 | 07:35 | 00:35 |
| 15.05.2023 – 15.05.2023 | ТП-7772 (повреждение в сетях ССО) | 08:30 | 10:20 | 01:50 |
| – 16.05.2023 | КЛ-10кВ ф. 2820 от ПС «Съездовская» в сторону РП-413 (ремонт кабеля) |  | 23:00 | 00:30 |
| – 17.05.2023 | КЛ-10кВ от ТП-7034 до ТП-7772 (ремонт кабеля) |  | 15:20 | 00:30 |
| 19.05.2023 – 19.05.2023 | КЛ-0,4кВ от ТП-2 ЗД в ж.д., ул. Ивовая 2-12 (четная), Ореховая, 1 (воздействие животного) | 11:00 | 15:20 | 04:20 |
| 23.05.2023 – 23.05.2023 | ТП-3 ЯП (повреждение в сетях ССО) | 08:45 | 09:50 | 01:05 |
| 24.05.2023 – 24.05.2023 | КЛ-10кВ от ТП-6101 до ТП-6102 (переключение на резерв) | 23:00 | 02:40 | 03:40 |
| 28.05.2023 – 28.05.2023 | ТП-7403 (повреждение в сетях ССО) | 04:40 | 15:20 | 10:40 |
| 02.06.2023 – 02.06.2023 | Т2 в ТП-6101 (переключение на резерв) | 16:50 | 19:35 | 02:45 |
| 04.06.2023 – 04.06.2023 | Т2 в РП-445 (переключение на резерв) | 16:40 | 17:00 | 00:20 |
| 05.06.2023 – 05.06.2023 | Т1 в РП-445 (включен после испытания) |  | 11:15 | 00:15 |
| 06.06.2023 – 06.06.2023 | КЛ-10кВ от РП-445 в сторону ООО «Теста» (включен после испытания) | 17:30 | 18:00 | 00:30 |
| 06.06.2023 – | КЛ-10кВ ф.1920 от ПС «Северо-западная» до РП-810 (ремонт кабеля, был в резерве) | 20:00 |  |  |
| 07.06.2023 – 07.06.2023 | ТП-4061 (повреждение в сетях ССО) | 21:20 | 22:27 | 01:07 |
| 07.06.2023 – 07.06.2023 | ТП-7403 (повреждение в сетях ССО) | 21:20 | 23:10 | 01:50 |
| 08.06.2023 – 08.06.2023 | КЛ-10кВ ф.1908 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (переключение на резерв) | 14:50 | 15:53 | 01:03 |
| 12.06.2023 – 12.06.2023 | ТП-4061 (повреждение в сетях ССО) | 09:30 | 10:15 | 00:45 |
| 12.06.2023 – 12.06.2023 | КЛ-10кВ от РП-413 в сторону ТП-4907 АО «Омскэлектро» (включен после испытания) | 09:30 | 10:30 | 01:00 |
| – 15.06.2023 | КЛ-10кВ от ТП-6101 до ТП-6102 (ремонт кабеля) |  | 15:15 | 00:15 |
| 16.06.2023 – 16.06.2023 | ТП-6643 (повреждение в сетях ССО) | 06:00 | 06:45 | 00:45 |
| 16.06.2023 – 16.06.2023 | КЛ-10кВ от ОП-1214 до ТП-5975 (переключение на резерв) | 06:00 | 09:37 | 03:37 |
| – 17.06.2023 | КЛ-6кВ ф.11Ш-б от ТЭЦ-3 до РП-1600 (включен по протоколу, срабатывание РЗА, повреждение в сетях ООО «Омсктепломонтаж») | 14:55 | 18:35 | 03:40 |
| 17.06.2023 – 17.06.2023 | КЛ-10кВ от РП-445 до РП-430 (включен по протоколу, срабатывание РЗА, повреждение в сетях АО «Омскэлектро») | 10:30 | 15:48 | 05:18 |
| – 21.06.2023 | Т2 в ТП-6101 (ремонт оборудования) |  | 10:53 | 00:15 |
| – 21.06.2023 | КЛ-6кВ ф.57 от РП-116 до РП-1600 (ремонт кабеля) |  | 21:47 | 00:30 |
| 21.06.2023 – 21.06.2023 | КЛ-10кВ с ТП-1 по ТП-5 ЗД (переключение на резерв ТП-4, ТП-5 ЗД) | 19:00 | 23:15 | 08:15 |
| 21.06.2023 – 21.06.2023 | КЛ-10кВ с ТП-1 по ТП-5 ЗД (переключение на резерв ТП-1, ТП-2, ТП-3 ЗД) | 19:00 | 00:20 | 09:20 |
| 02.07.2023 – 02.07.2023 | КЛ-10кВ от РП-445 до ПС «Куйбышевская» (включен по протоколу, срабатывание РЗА, повреждение в сетях АО «Омскэлектро») | 07:30 | 10:02 | 02:32 |
| 02.07.2023 – 02.07.2023 | КЛ-10кВ от ТП-7034 до ТП-7772 (переключение на резерв) | 09:00 | 10:17 | 01:17 |
| – 03.07.2023 | КЛ-10кВ от ТП-7034 до ТП-7772 (ремонт кабеля) |  | 16:10 | 00:15 |
| 07.07.2023 – 07.07.2023 | ТП-5319 (повреждение в сетях ССО) | 16:39 | 18:47 | 02:08 |
| 07.07.2023 – 07.07.2023 | ТП-1252 (повреждение в сетях ССО) | 15:32 | 17:45 | 02:13 |
| 07.07.2023 – 07.07.2023 | ТП-4273 (повреждение в сетях ССО) | 16:30 | 19:25 | 02:55 |
| 08.07.2023 – 08.07.2023 | КЛ-10кВ ф. 2820 от ПС «Съездовская» в сторону РП-413 (переключение на резерв) | 02:05 | 03:30 | 01:25 |
| 13.07.2023 – 13.07.2023 | ТП-4273 (повреждение в сетях ССО) | 03:10 | 05:30 | 02:20 |
| – 13.07.2023 | КЛ-10кВ ф. 2820 от ПС «Съездовская» в сторону РП-413 (ремонт кабеля) |  | 10:30 | 00:30 |
| 14.07.2023 – 14.07.2023 | ТП-8096 (повреждение в сетях ССО) | 01:50 | 02:47 | 00:57 |
| – 27.07.2023 | КЛ-10кВ с ТП-1 по ТП-5 ЗД (ремонт кабеля ТП-4, ТП-3 ЗД) |  | 11:20 | 00:05 |
| 31.07.2023 – 31.07.2023 | Т1 1 сш РП-445 (замена шинного разъединителя) | 09:15 | 13:26 | 04:11 |
| – 01.08.2023 | КЛ-10кВ на участке от ТП-3 ЗД до ТП-4 ЗД (ремонт кабеля) |  | 11:20 | 00:15 |
| – 02.08.2023 | КЛ-10кВ ф.1908 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (ремонт кабеля) |  | 14:52 | 00:30 |
| – 02.08.2023 | КЛ-10кВ от ОП-1214 до ТП-5975 (ремонт кабеля) |  | 15:05 | 00:30 |
| 05.08.2023 – 05.08.2023 | КЛ-6кВ яч.20 от ПС «Комсомольская» на участке от ТП-3 до ТП-2 (переключение на резерв) | 14:18 | 16:10 | 01:52 |
| – 05.08.2023 | КЛ-6кВ яч.20 от ПС «Комсомольская» на участке от ТП-3 до ТП-2 (ремонт кабеля) |  | 15:37 | 00:15 |
| 25.08.2023 – 25.08.2023 | КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (переключение на резерв) | 12:00 | 12:50 | 00:50 |
| – 30.08.2023 | КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (ремонт кабеля) |  | 23:55 | 00:30 |
| 30.08.2023 – 31.08.2023 | КВЛ-0,4кВ от ТП-10 МР ул. Школьная – ул. Спортивная на участке ул. Квартал Б, 6 (ремонт кабеля) | 20:07 | 11:50 | 14:43 |
| 06.09.2023 – 06.09.2023 | КЛ-10кВ ф. 2820 от ПС «Съездовская» в сторону РП-413 (переключение на резерв) | 10:50 | 13:00 | 02:10 |
| – 07.09.2023 | КЛ-10кВ ф. 2810 от ПС «Съездовская» в сторону РП-413 (ремонт кабеля) |  | 11:15 | 00:30 |
| 13.09.2023 – 13.09.2023 | РП, ТП-1, 3, 6, 7, 10, 11 ЯП (повреждение в сетях ССО) | 10:40 | 20:14 | 09:34 |
| 14.09.2023 – 14.09.2023 | ТП-2006 (повреждение в сетях ССО) | 14:20 | 15:00 | 00:40 |
| – 17.09.2023 | КЛ-10кВ ф. 2820 от ПС «Съездовская» в сторону РП-413 (ремонт кабеля) |  | 21:10 | 00:30 |
| 28.09.2023 – 28.09.2023 | РП-445 Т3 (долив масла) | 07:50 | 10:00 | 01:50 |
| 28.09.2023 – 28.09.2023 | РП-445 (срабатывание РЗА, повреждение в сетях абонента) | 16:00 | 17:00 | 01:00 |
| – 03.10.2023 | Т2 в РП-445 (замена оборудования) |  | 15:20 | 00:15 |
| 03.10.2023 – 03.10.2023 | ТП-1252 (повреждение в сетях ССО) | 12:25 | 14:22 | 01:57 |
| 20.10.2023 - 20.10.2023 | КЛ-10кВ от ТП-5975 до ТП-абон. (повреждение в сетях потребителя) | 18:30 | 19:35 | 01:05 |
| 20.10.2023 - 20.10.2023 | ТП-4061 (повреждение в сетях ССО) | 14:30 | 16:30 | 02:00 |
| 20.10.2023 - 20.10.2023 | РП-445 (повреждение в сетях ССО) | 14:40 | 16:30 | 01:50 |
| 20.10.2023 - 20.10.2023 | КЛ-6кВ ф.11Ш-б от ТЭЦ-3 до РП-1600 (переключение на резерв) | 20:55 | 22:20 | 01:25 |
| 26.10.2023 – 26.10.2023 | ТП-1314 (замена плавких вставок) | 09:30 | 12:40 | 03:10 |
| 09.11.2023 – 22.11.2023 | КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (ремонт кабеля, был в резерве) | 16:00 | 16:15 | 00:30 |
| – 15.11.2023 | КЛ-6кВ ф.11Ш-б от ТЭЦ-3 до РП-1600 (ремонт кабеля) |  | 08:40 | 00:30 |
| 18.11.2023 – 18.11.2023 | КЛ-10кВ от РП-824 до ТП-8316 (переключение на резерв) | 08:20 | 09:11 | 00:51 |
| 19.11.2023 – 19.11.2023 | РП-445 (повреждение в сетях ССО) | 04:30 | 05:30 | 01:00 |
| – 24.11.2023 | КЛ-10кВ от РП-824 до ТП-8316 (ремонт кабеля) |  | 14:10 | 00:15 |
| – 24.11.2023 | КЛ-10кВ от ТП-1248 до ТП-1252 (ремонт кабеля) |  | 11:08 | 00:30 |
| 03.12.2023 – 04.12.2023 | ВЛ-0,4кВ от ТП-9МР в сторону ул. Птицеводов и ул. Юбилейная с. Морозовка (схлест) | 21:33 | 13:10 | 15:37 |
| 17.12.2023 - 27.12.2023 | КЛ-10кВ от РП-803 до 1СШ РП-810 (ремонт кабеля) была на ХХ | 23:20 | 12:44 | 0:00 |
| 21.12.2023 - 21.12.2023 | КЛ-10кВ от ТП-8 до ТП-9 (мкр Зеленая Долина) ремонт КЛ | 11:00 | 15:06 | 4:06 |
| 25.12.2023 - 25.12.2023 | КЛ-10кВ от РП-488 до РП-445 (повреждение в сетях ССО) | 10:30 | 14:07 | 03:37 |