Информация о величине резервируемой максимальной мощности и свободной присоединенной мощности

в 2018г. ИП Кацман В.В.

- Информация о величине резервируемой максимальной мощности с разбивкой по уровням напряжения в соответствии с      п. 8(1) «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказанию этих услуг», утвержденных ПП РФ №861 от 27.12.2004г.:

| Наименование потребителя с максимальной мощностью более 670кВт | Величина максимальной мощности согласно Акту границ ответственности, кВт | Величина фактической потребляемой мощности, кВт | Величина резервируемой максимальной мощности, кВт | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 квартал 2018г: |
| ООО «Соликам» | 1260 | 35 | 1225 | СН2 |
| ООО «АТ-Маркет» | 700 | 667 | 33 | СН2 |
| ОАО «Омэлектромонтаж» | 927 | 327 | 600 | СН2 |
| ООО «ИмКом» | 792 | 250 | 542 | СН2 |
| 2 квартал 2018г: |
| ООО «Соликам» | 1260 | 99 | 1161 | СН2 |
| ООО «АТ-Маркет» | 700 | 546 | 154 | СН2 |
| ОАО «Омэлектромонтаж» | 927 | 239 | 688 | СН2 |
| ООО «ИмКом» | 792 | 213 | 579 | СН2 |
| АО «ОКФ» | 950 | 196 | 754 | СН2 |
| 3 квартал 2018г: |
| ООО «Соликам» | 1260 | 112 | 1148 | СН2 |
| ООО «АТ-Маркет» | 700 | 700 | 0 | СН2 |
| ОАО «Омэлектромонтаж» | 927 | 215 | 712 | СН2 |
| ООО «ИмКом» | 792 | 218 | 574 | СН2 |
| АО «ОКФ» | 950 | 120 | 830 | СН2 |
| 4 квартал 2018г: |
| ООО «Соликам» | 1260 | 125 | 1135 | СН2 |
| ООО «АТ-Маркет» | 700 | 700 | 0 | СН2 |
| ОАО «Омэлектромонтаж» | 927 | 312 | 615 | СН2 |
| ООО «ИмКом» | 792 | 230 | 562 | СН2 |
| АО «ОКФ» | 950 | 250 | 700 | СН2 |

- Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием по центрам питания напряжением 35кВ и выше раскрытию не подлежит, ввиду отсутствия у ИП Кацман В.В., объектов электросетевого хозяйства на указанных уровнях напряжения.

- Информация о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ТП и РП напряжением ниже 35кВ:

| Период | Диспетчерское наименование объекта | Наличие/ отсутствие тех. возможности доступа | Величина свободной для тех. присоединения мощности по ТП, кВА | Величина свободной для тех. присоединения мощности по РП, кВА | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 квартал 2018г | ТП-2, 3, 4, 5(встр.) | наличие | - | - | - | - | 917,8 | - |
|  | РП-324 | наличие | - | 1222,2 | - | - | 1222,2 | - |
|  | ТП-5319 | наличие | 1040 | - | - | - | 313 | 727 |
|  | ТП-3588 | наличие | 514,8 | - | - | - | - | 514,8 |
|  | ТП-1252 | наличие | 638 | - | - | - | - | 638 |
|  | РП-445 | наличие | - | 871 | - | - | 866 | 5 |
|  | ТП-6636 | наличие | 924,9 | - | - | - | 404,6 | 520,3 |
|  | ТП-6625 | наличие | 103,9 | - | - | - | 2,4 | 101,5 |
|  | РП-616, ТП-6101, 6102, 6103, 6981 | наличие | - | 1342 | - | - | 110 | 1232 |
|  | РП-335 | наличие | 651,1 | - | - | - | 5,3 | 645,8 |
|  | РП-408, ТП-4120А, ТП-4353 | наличие | - | 857 | - | - | - | 857 |
|  | ТП-4417 | наличие | 1622,2 | - | - | - | 1622,2 | - |
|  | ТП-5975 | наличие | 536,7 | - | - | - | - | 536,7 |
|  | ТП-6410 | наличие | 755,9 | - | - | - | 755,9 | - |
|  | ТП-4061 | наличие | 400 | - | - | - | 308 | 92 |
|  | ТП-7772 | наличие | 1126 | - | - | - | 697 | 429 |
|  | РП-611 | наличие | - | 490 | - | - | 450 | 40 |
|  | ТП-6029 | наличие | 1340 | - | - | - | 1340 | - |
|  | ТП-5460 | наличие | 356 | - | - | - | 356 | - |
|  | РП-824, ТП-8315, 8316 | наличие | 555 | 0 | - | - | 555 | - |
|  | РП-1600, КТП-1, 2 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-134, 134А, 140А, 144А | наличие | 1629 | - | - | - | 167 | 1461 |
|  | РП-810 | наличие | - | 322 | - | - | - | 322 |
|  | ТП-4225 | наличие | 683 | - | - | - | - | 683 |
|  | ТП-8262 | наличие | 528 | - | - | - | 528 | - |
|  | ТП-8313 | наличие | 430 | - | - | - | 430 | - |
|  | ТП-2254 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-7773 | наличие | 425 | - | - | - | 425 | - |
|  | ТП-4273 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-8096 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 квартал 2018г | ТП-2, 3, 4, 5(встр.) | наличие | - | - | - | - | 917,8 | - |
|  | РП-324 | наличие | - | 1222,2 | - | - | 1222,2 | - |
|  | ТП-5319 | наличие | 1040 | - | - | - | 313 | 727 |
|  | ТП-3588 | наличие | 498 | - | - | - | 2 | 98 |
|  | ТП-1252 | наличие | 638 | - | - | - | - | 638 |
|  | РП-445 | наличие | - | 871 | - | - | 866 | 5 |
|  | ТП-6636 | наличие | 924,9 | - | - | - | 404,6 | 520,3 |
|  | ТП-6625 | наличие | 103,9 | - | - | - | 2,4 | 101,5 |
|  | РП-616, ТП-6101, 6102, 6103, 6981 | наличие | - | 1342 | - | - | 110 | 1232 |
|  | РП-335 | наличие | 651,1 | - | - | - | 5,3 | 645,8 |
|  | РП-408, ТП-4120А, ТП-4353 | наличие | - | 857 | - | - | - | 857 |
|  | ТП-4417 | наличие | 1622,2 | - | - | - | 1622,2 | - |
|  | ТП-5975 | наличие | 536,7 | - | - | - | - | 536,7 |
|  | ТП-6410 | наличие | 315 | - | - | - | 866 | 757 |
|  | ТП-4061 | наличие | 400 | - | - | - | 308 | 92 |
|  | ТП-7772 | наличие | 1126 | - | - | - | 697 | 429 |
|  | РП-611 | наличие | - | 490 | - | - | 450 | 40 |
|  | ТП-6029 | наличие | 1324 | - | - | - | 456 | 867 |
|  | ТП-5460 | наличие | 339 | - | - | - | - | 339 |
|  | РП-824, ТП-8315, 8316 | наличие | 555 | 0 | - | - | 555 | - |
|  | РП-1600, КТП-1, 2 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-134, 134А, 140А, 144А, ТП-8046 | наличие | 1467 | - | - | - | 200 | 1267 |
|  | РП-810 | наличие | отсутствие | - | - | - | - | - |
|  | ТП-4225 | наличие | 683 | - | - | - | - | 683 |
|  | ТП-8262 | наличие | 528 | - | - | - | 528 | - |
|  | ТП-8313 | наличие | 430 | - | - | - | 430 | - |
|  | ТП-2254 | отсутствие | отсутствие | - | - | - | - | - |
|  | ТП-7773 | наличие | 425 | - | - | - | - | 425 |
|  | ТП-4273 | отсутствие | отсутствие | - | - | - | - | - |
|  | ТП-2006 | наличие | 111,1 | - | - | - | 111,1 | - |
|  | РП-413 | отсутствие | отсутствие | - | - | - | - | - |
|  | ТП-4326 | наличие | 367 | - | - | - | - | 367 |
|  | ТП-6643 | наличие | 1284 | - | - | - | 14 | 1270 |
|  | ТП-4754 | наличие | 136 | - | - | - | - | 136 |
|  | ТП-7902 | наличие | 28 | - | - | - | 28 | - |
| 3 квартал 2018г | ТП-2, 3, 4, 5(встр.) | наличие | - | - | - | - | 917,8 | - |
|  | РП-324 | наличие | - | 1222,2 | - | - | 1222,2 | - |
|  | ТП-5319 | наличие | 1040 | - | - | - | 313 | 727 |
|  | ТП-3588 | наличие | 498 | - | - | - | 2 | 98 |
|  | ТП-1252 | наличие | 638 | - | - | - | - | 638 |
|  | РП-445 | наличие | - | 871 | - | - | 866 | 5 |
|  | ТП-6636 | наличие | 924,9 | - | - | - | 404,6 | 520,3 |
|  | ТП-6625 | наличие | 103,9 | - | - | - | 2,4 | 101,5 |
|  | РП-616, ТП-6101, 6102, 6103, 6981 | наличие | - | 1342 | - | - | 110 | 1232 |
|  | РП-335 | наличие | 651,1 | - | - | - | 5,3 | 645,8 |
|  | РП-408, ТП-4120А, ТП-4353 | наличие | - | 857 | - | - | - | 857 |
|  | ТП-4417 | наличие | 1622,2 | - | - | - | 1622,2 | - |
|  | ТП-5975 | наличие | 536,7 | - | - | - | - | 536,7 |
|  | ТП-6410 | наличие | 315 | - | - | - | 866 | 757 |
|  | ТП-4061 | наличие | 400 | - | - | - | 308 | 92 |
|  | ТП-7772 | наличие | 1126 | - | - | - | 697 | 429 |
|  | РП-611 | наличие | - | 490 | - | - | 450 | 40 |
|  | ТП-6029 | наличие | 1324 | - | - | - | 456 | 867 |
|  | ТП-5460 | наличие | 339 | - | - | - | - | 339 |
|  | РП-824, ТП-8315, 8316 | наличие | 555 | 0 | - | - | 555 | - |
|  | РП-1600, КТП-1, 2 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-134, 134А, 140А, 144А, ТП-8046 | наличие | 1467 | - | - | - | 200 | 1267 |
|  | РП-810 | наличие | отсутствие | - | - | - | - | - |
|  | ТП-4225 | наличие | 683 | - | - | - | - | 683 |
|  | ТП-8262 | наличие | 528 | - | - | - | 528 | - |
|  | ТП-8313 | наличие | 430 | - | - | - | 430 | - |
|  | ТП-2254 | отсутствие | отсутствие | - | - | - | - | - |
|  | ТП-7773 | наличие | 425 | - | - | - | - | 425 |
|  | ТП-4273 | отсутствие | отсутствие | - | - | - | - | - |
|  | ТП-2006 | наличие | 111,1 | - | - | - | 111,1 | - |
|  | РП-413 | отсутствие | отсутствие | - | - | - | - | - |
|  | ТП-4326 | наличие | 367 | - | - | - | - | 367 |
|  | ТП-6643 | наличие | 1284 | - | - | - | 14 | 1270 |
|  | ТП-4754 | наличие | 136 | - | - | - | - | 136 |
|  | ТП-7902 | наличие | 28 | - | - | - | 28 | - |
| 4 квартал 2018г | ТП-2, 3, 4, 5(встр.) | наличие | - | - | - | - | 1584,4 | - |
|  | РП-324 | наличие | - | 1222,2 | - | - | 1222,2 | - |
|  | ТП-5319 | наличие | 1040 | - | - | - | 313 | 727 |
|  | ТП-3588 | наличие | 498 | - | - | - | 11 | 487 |
|  | ТП-1252 | наличие | 638 | - | - | - | 99 | 539 |
|  | РП-445 | наличие | - | 871 | - | - | 866 | 5 |
|  | ТП-6636 | наличие | 924,9 | - | - | - | 404,6 | 520,3 |
|  | ТП-6625 | наличие | 103,8 | - | - | - | 2,4 | 101,4 |
|  | РП-616, ТП-6101, 6102, 6103, 6981 | наличие | - | 1323,8 | - | - | 108,4 | 1215,5 |
|  | РП-335 | наличие | - | 1188,1 | - | - | 5,3 | 645,8 |
|  | РП-408, ТП-4120А, ТП-4353 | наличие | - | 857 | - | - | - | 857 |
|  | ТП-4417 | наличие | 1622,2 | - | - | - | 1622,2 | - |
|  | ТП-5975 | наличие | 536,7 | - | - | - | - | 536,7 |
|  | ТП-6410 | наличие | 315 | - | - | - | 168,2 | 147 |
|  | ТП-4061 | наличие | 400 | - | - | - | 308 | 92 |
|  | ТП-7772 | наличие | 1126 | - | - | - | 697 | 429 |
|  | РП-611 | наличие | - | 490 | - | - | 450 | 40 |
|  | ТП-6029 | наличие | 1298 | - | - | - | 479 | 819 |
|  | ТП-5460 | наличие | 339 | - | - | - | - | 339 |
|  | РП-824, ТП-8315, 8316 | наличие | 477 | 0 | - | - | 477 | - |
|  | РП-1600, КТП-1, 2 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-134, 134А, 140А, 144А, ТП-8046 | наличие | 1460 | - | - | - | 201 | 1260 |
|  | РП-810 | наличие | - | 275 | - | - | 49 | 226 |
|  | ТП-4225 | наличие | 683 | - | - | - | - | 683 |
|  | ТП-8262 | наличие | 522 | - | - | - | 522 | - |
|  | ТП-8313 | наличие | 308 | - | - | - | 308 | - |
|  | ТП-2254 | отсутствие | отсутствие | - | - | - | - | - |
|  | ТП-7773 | наличие | 425 | - | - | - | - | 425 |
|  | ТП-4273 | отсутствие | отсутствие | - | - | - | - | - |
|  | ТП-2006 | наличие | 111,1 | - | - | - | 111,1 | - |
|  | РП-413 | отсутствие | отсутствие | - | - | - | - | - |
|  | ТП-4326 | наличие | 367 | - | - | - | - | 367 |
|  | ТП-6643 | наличие | 1268 | - | - | - | 13 | 1254 |
|  | ТП-4754 | наличие | 136 | - | - | - | - | 136 |
|  | ТП-7902 | наличие | 28 | - | - | - | 28 | - |
|  | ТП-8096 | наличие | 870 | - | - | - | 140 | 730 |
|  | ТП-8345 | наличие | 853 | - | - | - | - | 853 |

*Примечание: в случае, когда от электрических сетей ИП Кацман В.В. подписываются договоры технологического присоединения  со сроком выполнения технических условий от 2 – 5 лет, до момента осуществления фактического присоединения запрашиваемая максимальная мощность считается свободной.