Информация о величине резервируемой максимальной мощности и свободной присоединенной мощности

в 2021г. ИП Кацман В.В.

- Информация о величине резервируемой максимальной мощности с разбивкой по уровням напряжения в соответствии с      п. 8(1) «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказанию этих услуг», утвержденных ПП РФ №861 от 27.12.2004г.:

| Наименование потребителя с максимальной мощностью более 670кВт | Величина максимальной мощности согласно Акту границ ответственности, кВт | Величина фактической потребляемой мощности, кВт | Величина резервируемой максимальной мощности, кВт | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 квартал 2021г: |
| ООО «Модульные технологии» | 1008 | 69 | 939 | СН2 |
| ООО «АТ-Маркет» | 700 | 424 | 276 | СН2 |
| АО «Омэлектромонтаж» | 927 | 77 | 850 | СН2 |
| ООО «ИмКом» | 792 | 14 | 778 | СН2 |
| АО «ОКФ» | 950 | 60 | 890 | СН2 |
| 2 квартал 2021г: |  |  |  |  |
| ООО "Сибсвязьстрой" | 1008 | 35 | 974 | СН2 |
| ООО «АТ-Маркет» | 700 | 454 | 247 | СН2 |
| АО «Омэлектромонтаж» | 927 | 77 | 850 | СН2 |
| ООО «ИмКом» | 792 | 13 | 780 | СН2 |
| АО «ОКФ» | 950 | 60 | 890 | СН2 |

- Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием по центрам питания напряжением 35кВ и выше раскрытию не подлежит, ввиду отсутствия у ИП Кацман В.В., объектов электросетевого хозяйства на указанных уровнях напряжения.

- Информация о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ТП и РП напряжением ниже 35кВ:

| Период | Диспетчерское наименование объекта | Наличие/ отсутствие тех. возможности доступа | Величина свободной для тех. присоединения мощности по ТП, кВА | Величина свободной для тех. присоединения мощности по РП, кВА | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 квартал 2021г | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 5/1 | наличие | 429 | - | - | - | 429 | - |
|  | РП-324 | наличие | - | 1222 | - | - | 1222 | - |
|  | ТП-5319 | наличие | 1040 | - | - | - | 313 | 727 |
|  | ТП-3588 | наличие | 498 | - | - | - | 11 | 487 |
|  | ТП-1252 | наличие | 638 | - | - | - | 99 | 539 |
|  | РП-445 | наличие | - | 871 | - | - | 866 | 5 |
|  | ТП-6636 | наличие | 882 | - | - | - | 372 | 510 |
|  | ТП-6625 | наличие | 104 | - | - | - | 3 | 101 |
|  | РП-616, ТП-6101, 6102, 6103, 6981 | наличие | - | 946 | - | - | 157 | 789 |
|  | РП-335 | наличие | - | 1197 | - | - | 11 | 1186 |
|  | РП-408, ТП-4120А, ТП-4354 | наличие | - | 590 | - | - | - | 590 |
|  | ТП-4417 | наличие | 1622 | - | - | - | 1622 | - |
|  | ТП-5975 | наличие | 537 | - | - | - | - | 537 |
|  | ТП-6410 | наличие | 226 | - | - | - | 130 | 96 |
|  | ТП-4061 | наличие | 400 | - | - | - | 308 | 92 |
|  | ТП-7772 | наличие | 1125 | - | - | - | 696 | 429 |
|  | РП-611 | наличие | - | 384 | - | - | 355 | 30 |
|  | ТП-6029 | наличие | 1298 | - | - | - | 479 | 819 |
|  | ТП-5460 | наличие | 339 | - | - | - | - | 339 |
|  | РП-824, ТП-8315, 8316 | наличие | 477 | 0 | - | - | 477 | - |
|  | РП-1600, КТП-1, 2 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-134, 134А, 140А, 144А, ТП-8046 | наличие | 1443 | - | - | - | 198 | 1245 |
|  | РП-810 | наличие | - | 252 | - | - | 50 | 202 |
|  | ТП-4225 | наличие | 683 | - | - | - | - | 683 |
|  | ТП-8262 | наличие | 522 | - | - | - | 522 | - |
|  | ТП-8313 | наличие | 302 | - | - | - | 302 | - |
|  | ТП-2254 | отсутствие | отсутствие | - | - | - | - | - |
|  | ТП-7773 | наличие | 425 | - | - | - | - | 425 |
|  | ТП-4273 | отсутствие | отсутствие | - | - | - | - | - |
|  | ТП-2006 | наличие | 111 | - | - | - | 111 | - |
|  | РП-413 | отсутствие | отсутствие | - | - | - | - | - |
|  | ТП-4326 | наличие | 367 | - | - | - | - | 367 |
|  | ТП-6643 | наличие | 1268 | - | - | - | 13 | 1254 |
|  | ТП-4754 | наличие | 136 | - | - | - | - | 136 |
|  | ТП-7902 | наличие | 28 | - | - | - | 28 | - |
|  | ТП-8096 | наличие | 1000 | - | - | - | 182 | 818 |
|  | ТП-8345 | наличие | 853 | - | - | - | - | 853 |
|  | ТП-7403 | наличие | 576 | - | - | - | 347 | 229 |
|  | ТП-1314 | наличие | 49 | - | - | - | 49 | - |
|  | ТП-5668 | наличие | 156 | - | - | - | 156 | - |
|  | ТП-4407 | наличие | 593 | - | - | - | 593 | - |
| 2 квартал 2021г | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 5/1 | наличие | 429 | - | - | - | 429 | - |
|  | РП-324 | наличие | - | 1222 | - | - | 1222 | - |
|  | ТП-5319 | наличие | 1040 | - | - | - | 313 | 727 |
|  | ТП-3588 | наличие | 498 | - | - | - | 11 | 487 |
|  | ТП-1252 | наличие | 638 | - | - | - | 99 | 539 |
|  | РП-445 | наличие | - | 871 | - | - | 866 | 5 |
|  | ТП-6636 | наличие | 882 | - | - | - | 372 | 510 |
|  | ТП-6625 | наличие | 104 | - | - | - | 3 | 101 |
|  | РП-616, ТП-6101, 6102, 6103, 6981 | наличие | - | 946 | - | - | 157 | 789 |
|  | РП-335 | наличие | - | 1197 | - | - | 11 | 1186 |
|  | РП-408, ТП-4120А, ТП-4354 | наличие | - | 590 | - | - | - | 590 |
|  | ТП-4417 | наличие | 1622 | - | - | - | 1622 | - |
|  | ТП-5975 | наличие | 537 | - | - | - | - | 537 |
|  | ТП-6410 | наличие | 226 | - | - | - | 130 | 96 |
|  | ТП-4061 | наличие | 400 | - | - | - | 308 | 92 |
|  | ТП-7772 | наличие | 1125 | - | - | - | 696 | 429 |
|  | РП-611 | наличие | - | 384 | - | - | 355 | 30 |
|  | ТП-6029 | наличие | 1298 | - | - | - | 479 | 819 |
|  | ТП-5460 | наличие | 339 | - | - | - | - | 339 |
|  | РП-824, ТП-8315, 8316 | наличие | 477 | 0 | - | - | 477 | - |
|  | РП-1600, КТП-1, 2 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-134, 134А, 140А, 144А, ТП-8046 | наличие | 1443 | - | - | - | 198 | 1245 |
|  | РП-810 | наличие | - | 252 | - | - | 50 | 202 |
|  | ТП-4225 | наличие | 683 | - | - | - | - | 683 |
|  | ТП-8262 | наличие | 522 | - | - | - | 522 | - |
|  | ТП-8313 | наличие | 302 | - | - | - | 302 | - |
|  | ТП-2254 | отсутствие | отсутствие | - | - | - | - | - |
|  | ТП-7773 | наличие | 425 | - | - | - | - | 425 |
|  | ТП-4273 | отсутствие | отсутствие | - | - | - | - | - |
|  | ТП-2006 | наличие | 111 | - | - | - | 111 | - |
|  | РП-413 | отсутствие | отсутствие | - | - | - | - | - |
|  | ТП-4326 | наличие | 367 | - | - | - | - | 367 |
|  | ТП-6643 | наличие | 1268 | - | - | - | 13 | 1254 |
|  | ТП-4754 | наличие | 136 | - | - | - | - | 136 |
|  | ТП-7902 | наличие | 28 | - | - | - | 28 | - |
|  | ТП-8096 | наличие | 1000 | - | - | - | 182 | 818 |
|  | ТП-8345 | наличие | 853 | - | - | - | - | 853 |
|  | ТП-7403 | наличие | 571 | - | - | - | 344 | 227 |
|  | ТП-1314 | наличие | 49 | - | - | - | 49 | - |
|  | ТП-5668 | наличие | 156 | - | - | - | 156 | - |
|  | ТП-4407 | наличие | 593 | - | - | - | 593 | - |

*Примечание: в случае, когда от электрических сетей ИП Кацман В.В. подписываются договоры технологического присоединения  со сроком выполнения технических условий от 2 – 5 лет, до момента осуществления фактического присоединения запрашиваемая максимальная мощность считается свободной.