Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях ИП Кацман В.В.

на 2022 год

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |
| 1.1 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | собственные средства | 2022 год |
| 1.2 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | собственные средства |  |
| 1.3 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях | собственные средства |  |
| 1.4 | Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций | отсутствует |  |
|  | Технические мероприятия |
| 2.1 | Замена проводов на перегруженных линиях | собственные средства | 2022 год |
| 2.2 | Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | собственные средства |  |
| 2.3 | Замена недогруженных силовых трансформаторов | собственные средства |  |
| 2.4 | Замена ответвлений в жилых домах на СИП | собственные средства |  |
| 2.5 | Замена существующих фидеров 0,4кВ на СИП | собственные средства |  |
| 2.6 | Мероприятия программы технического перевооружения и реконструкции, направленные на снижение потерь электроэнергии | отсутствует |  |
|  | Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии |
| 3.1 | Установка АИС КУЭ для потребителей, в рамках обеспечения коммерческого учета | за счет экономии потерь | 2022 год |
| 3.2 | Установка / замена / поверка оборудования в рамках обеспечения коммерческого учета для потребителей | за счет экономии потерь |  |
| 3.3 | Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков | собственные средства |  |
| 3.4 | Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов | собственные средства |  |
| 3.5 | Установка контрольных приборов учета на в случае подозрения на «недоучет» | собственные средства |  |