Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ИП Кацман В.В. за 2022 год

| Дата | Электросетевой объект | Время отключения | Время включения | *Время простоя (час, мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.01.2022 – 07.01.2022 | ТП-134 (неисправность механизма ВН-10 Т2) | 13:30 | 02:30 | 13:00 |
| 09.01.2022 – 10.01.2022 | РП-Ясная Поляна (отключение в сетях ВСО) | 22:52 | 01:09 | 02:17 |
| 15.01.2022 – 15.01.2022 | РП-Ясная Поляна (отключение в сетях ВСО) | 11:00 | 13:06 | 02:06 |
| 18.01.2022 – 18.01.2022 | ТП-4407 (отключение в сетях ВСО) | 16:10 | 17:10 | 01:00 |
| 06.02.2022 – 07.02.2022 | ТП-5 РУ-0,4кВ вв.1 (срабатывание предохранителя) | 18:30 | 08:30 | 14:00 |
| 07.02.2022 – 08.02.2022 | ТП-5 РУ-0,4кВ вв.1 (срабатывание предохранителя) | 22:05 | 00:00 | 01:55 |
| 23.02.2022 – 28.02.2022 | КЛ-10кВ ф.1908 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (ремонт кабеля, был в резерве) | 12:00 | 10:00 | 00:30 |
| 28.02.2022 – 28.02.2022 | КЛ-10кВ от ТП-6028 до ТП-6029 1 с.ш. (ремонт кабеля, был в резерве) | 10:30 | 15:20 | 00:15 |
| 01.03.2022 – 01.03.2022 | КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (ремонт кабеля) | 09:00 | 19:30 | 10:30 |
| 22.04.2022 – 22.04.2022 | КЛ-10кВ от РП-820 яч.6 до ТП-144А (переключение на резерв) РП | 13:15 | 14:50 | 01:35 |
| – 29.04.2022 | КЛ-10кВ от РП-820 яч.6 до ТП-144А (ремонт кабеля) |  | 09:30 | 00:15 |
| 23.04.2022 – 23.04.2022 | КЗ в щите н/в потребителя в РУ-0,4кВ ТП-5 (энергоснабжение ТП-5 восстановлено, для потребителя смонтирована временная схема энергоснабжения) | 12:40 | 15:00 | 02:20 |
| 28.04.2022 – 28.04.2022 | КЛ-0,4кВ от ТП-8 ф.3 в сторону ж.д. ул. Вересковая, 10 (КЗ в н/в щите потребителя), собрана временная схема энергоснабжения | 19:30 | 20:00 | 00:30 |
| – 30.04.2022 | КЛ-0,4кВ от ТП-8 ф.3 в сторону ж.д. ул. Вересковая, 10 (КЗ в н/в щите потребителя), выполнен ремонт |  | 20:00 | 00:15 |
| 01.05.2022 – 01.05.2022 | ТП-4273 отсутствие фазы на Т1 (переключение на Т2) | 10:00 | 11:30 | 01:30 |
| 03.05.2022 – 03.05.2022 | КЛ-10кВ ф.33 от ЦРП-2 до ТП-8262 (срабатывание системы РЗА) | 08:40 | 12:00 | 03:20 |
| 03.05.2022 – 03.05.2022 | КЛ-10кВ от ТП-8262 до ТП-8083 (переключение на резерв) | 08:40 | 11:30 | 03:00 |
| 03.05.2022 – 06.05.2022 | КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (ремонт кабеля, был в резерве) | 12:15 | 21:02 | 01:30 |
| 08.05.2022 – 08.05.2022 | КЛ-10кВ ф.1908 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (переключение на резерв) | 15:55 | 17:20 | 01:25 |
| – 25.05.2022 | КЛ-10кВ ф.1908 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (ремонт кабеля) |  | 21:30 | 01:30 |
| 17.05.2022 – 17.05.2022 | Т2 РП-445 (переключение на Т3) | 10:15 | 15:10 | 04:55 |
| 14.06.2022 – 14.06.2022 | КЛ-10кВ от РП-803 до РП-810 (переключение на резерв) | 11:44 | 15:35 | 03:51 |
| 14.06.2022 – 22.08.2022 | КЛ-10кВ ф.1920 от ПС «Северо-западная» до РП-810 (ремонт кабеля, был в резерве) | 11:44 | 22:11 | 00:30 |
| 16.06.2022 – 16.06.2022 | КЛ-10кВ ф. 2310 от ПС «Карбышево» до РП-«ЯП», ТП-1, 3, 6, 7, 10, 11 (отключение в сетях ВСО) | 09:00 | 10:38 | 01:38 |
| 16.06.2022 – 16.06.2022 | КЛ-10кВ от ТП-4015 до ТП-4273 (отключение в сетях ВСО) | 11:50 | 13:15 | 01:25 |
| 19.06.2022 – 19.06.2022 | КЛ-10кВ от ОП-1154 до РП-324 (отключение в сетях ВСО) | 20:40 | 21:41 | 01:01 |
| 21.06.2022 – 22.06.2022 | КЛ-6кВ яч.32 от ПС «Комсомольская» до ТП по пр-ту Мира, 185/2 (срабатывание системы РЗА, отключение в сетях НСО) | 16:40 | 00:26 | 07:46 |
| 23.06.2022 – 23.06.2022 | КЛ-10кВ ф. 2322 от ПС «Карбышево» до РП-«ЯП», ТП-1, 3, 6, 7, 10, 11 (отключение в сетях ВСО) | 09:23 | 09:48 | 00:25 |
| – 24.06.2022 | КЛ-10кВ от РП-803 до РП-810 (ремонт кабеля) |  | 16:27 | 00:30 |
| 27.06.2022 – 27.06.2022 | КЛ-10кВ от ТП-6028 до ТП-6029 (отключение в сетях ВСО) | 11:55 | 14:45 | 02:50 |
| 23.06.2022 – 23.06.2022 | КЛ-10кВ ф. 2322 от ПС «Карбышево» до РП-«ЯП», ТП-1, 3, 6, 7, 10, 11 (отключение в сетях ВСО) | 17:03 | 17:42 | 00:39 |
| 01.07.2022 – 22.07.2022 | КЛ-10кВ ф.1021 от ПС «Московка» до РП-324 (плановая замена участка кабеля) | 09:10 | 13:15 | 00:15 |
| – 01.07.2022 | КВЛ-10кВ от ТП-4015 до ТП-4273 (отключение в сетях ВСО) |  | 21:25 | 00:15 |
| 04.07.2022 – 04.07.2022 | ТП-4273 (отключение в сетях ВСО) | 13:50 | 15:40 | 01:50 |
| 04.07.2022 – 04.07.2022 | КЛ-0,4кВ от ТП-6 в сторону ж.д., ул. Ореховая, 51-53 (собрана временная схема) | 16:45 | 19:30 | 02:15 |
| 05.07.2022 – 06.07.2022 | ТП-7403, отключение в сетях ВСО (переключение на резерв) | 22:45 | 02:02 | 03:17 |
| – 08.07.2022 | ТП-7403, отключение в сетях ВСО (ВСО восстановлена нормальная схема) |  | 11:19 | 00:15 |
| 08.07.2022 – 08.07.2022 | КЛ-10кВ от РП-540 до ТП-5319 (переключение на резерв) | 20:19 | 21:43 | 01:24 |
| 10.07.2022 – 10.07.2022 | РП-324, отключение в сетях ВСО (ВСО восстановлена нормальная схема) | 18:04 | 19:27 | 01:23 |
| 13.07.2022 – 13.07.2022 | КЛ-10кВ ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413 (переключение на резерв) | 03:00 | 04:50 | 01:50 |
| 20.07.2022 – 13.09.2022 | КЛ-10кВ ф.1908 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (ремонт кабеля, был в резерве) | 07:10 | 17:20 | 00:15 |
| 28.07.2022 – 29.07.2022 | ТП-8096 (отключение в сетях ВСО) | 16:24 | 14:35 | 22:11 |
| 28.07.2022 – 29.07.2022 | ТП-8543 (отключение в сетях ВСО) | 16:24 | 14:35 | 22:11 |
| 28.07.2022 – 29.07.2022 | ТП-4273 (отключение в сетях ВСО) | 17:27 | 17:24 | 23:57 |
| 28.07.2022 – 29.07.2022 | КЛ-6кВ ф.11Ш-б от ТЭЦ-3 до РП-1600 (срабатывание системы РЗА) | 17:36 | 02:15 | 08:39 |
| 31.07.2022 – 31.07.2022 | РП-611 (отключение в сетях ВСО) | 13:00 | 14:20 | 01:20 |
| – 02.08.2022 | КЛ-10кВ от РП-616 до ТП-6125 (отключение в сетях ССО) |  | 10:30 | 00:15 |
| 03.08.2022 – 03.08.2022 | КЛ-10кВ от РП-616 в сторону ТП-6101, 6102, 6103 (отключение в сетях ССО, срабатывание системы РЗА) | 17:35 | 18:55 | 01:20 |
| – 04.08.2022 | КЛ-10кВ ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413 (ремонт кабеля) |  | 06:58 | 00:30 |
| 07.08.2022 – 12.08.2022 | КЛ-10кВ от РП-445 до РП-430 (отключение в сетях ССО) | 17:05 | 12:05 | 00:15 |
| – 09.08.2022 | КЛ-10кВ от РП-540 до ТП-5319 (ремонт кабеля) |  | 10:25 | 00:15 |
| – 23.08.2022 | КЛ-10кВ от ТП-8262 до ТП-8083 (ремонт кабеля) |  | 11:21 | 00:15 |
| 28.08.2022 – 29.08.2022 | КЛ-10кВ ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413 (повреждение в сетях ВСО, переключение на резерв) | 23:15 | 01:15 | 02:00 |
| – 30.08.2022 | КЛ-10кВ ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413 (включен по протоколу) |  | 16:20 | 00:30 |
| 07.09.2022 – 07.09.2022 | КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (переключение на резерв) | 09:20 | 09:22 | 00:02 |
| – 08.09.2022 | КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (переключение на резерв) |  | 12:30 | 00:38 |
| 10.09.2022 – 10.09.2022 | КЛ-6кВ ф.11Ш-б от ТЭЦ-3 до РП-1600 (переключение на резерв) | 08:55 | 13:03 | 04:08 |
| 25.09.2022 – 25.09.2022 | КЛ-10кВ ф.3531 от ПС «Новая» до РП-616 (срабатывание системы РЗА) | 09:30 | 11:10 | 01:40 |
| – 26.09.2022 | КЛ-0,4кВ от ТП-6 в сторону ж.д., ул. Ореховая, 51-53 (ремонт кабеля) |  | 15:30 | 00:15 |
| 05.10.2022 – 05.10.2022 | КЛ-0,4кВ от ТП-6101 до мкд, ул. Лукашевича, Б (повреждение в ССО, включен по временной схеме) | 10:00 | 17:25 | 07:25 |
| – 06.10.2022 | КЛ-6кВ ф.11Ш-б от ТЭЦ-3 до РП-1600 (ремонт кабеля) |  | 20:24 | 00:15 |
| 06.10.2022 – 06.10.2022 | КЛ-0,4кВ от ТП-6029 до мкд, ул. Ватутина, 29/2 (включена после испытания) | 04:05 | 10:45 | 06:40 |
| – 06.10.2022 | Т2 в РП-445 (ремонт трансформатора) |  | 14:20 | 00:15 |
| 10.10.2022 – 10.10.2022 | КЛ-10кВ от РП-616 до ТП-6103 с отключением ТП-6103, 6981, 6102 (переключение на резерв) | 19:50 | 20:50 | 01:00 |
| – 10.10.2022 | КЛ-10кВ от РП-616 до ТП-6103 (ремонт кабеля) |  | 15:00 | 00:15 |
| 10.10.2022 – 21.10.2022 | КЛ-6кВ ф.11Ш-б от ТЭЦ-3 до РП-1600 (ремонт кабеля, был в резерве) | 23:53 | 12:03 | 00:15 |
| 10.10.2022 – 10.10.2022 | ТП-4273 (отключение в ССО) | 13:25 | 13:50 | 00:25 |
| 16.10.2022 – 16.10.2022 | ТП-4273 (отключение в ССО) | 09:00 | 09:48 | 00:48 |
| 17.10.2022 – 17.10.2022 | КЛ-10кВ от ТП-6103 до ТП-6981 (включена после испытания) | 08:20 | 09:30 | 01:10 |
| 20.10.2022 – 20.10.2022 | КЛ-10кВ ф.2820 от ПС «Съездовская» до РП-413 (переключение на резерв) | 04:10 | 04:30 | 00:20 |
| 20.10.2022 – 20.10.2022 | 2 КЛ-10кВ до ТП-1252 (отключение в ССО) | 17:59 | 19:32 | 01:33 |
| 23.10.2022 – 23.10.2022 | КЛ-10кВ ф.1021, 1022 от ПС «Московка», ВЛ-10кВ ОП-1154 до РП-324 (отключение в ССО) | 18:30 | 18:50 | 00:20 |
| 24.10.2022 – 24.10.2022 | ТП-4273 (отключение в ССО) | 14:15 | 17:10 | 02:55 |
| 24.10.2022 – 24.10.2022 | КЛ-6кВ ф.11Ш-б от ТЭЦ-3 до РП-1600 (переключение на резерв) | 15:43 | 15:50 | 00:07 |
| 29.10.2022 – 30.10.2022 | КЛ-10кВ ф.33 от ЦРП-2 до ТП-8262 (переключение на резерв) | 22:30 | 07:00 | 08:30 |
| – 31.10.2022 | КЛ-0,4кВ от ТП-6101 до мкд, ул. Лукашевича, 10Б (ремонт кабеля) |  | 15:15 | 00:12 |
| 02.11.2022 – 02.11.2022 | ТП-6103 (срабатывание РЗА: КЛ-10кВ от РП-616 на ТП-6103, 6101, 6102, 6981) | 14:40 | 14:52 | 00:12 |
| – 03.11.2022 | КЛ-10кВ от РП-616 до ТП-6407 (отключение в сетях ВСО) |  | 22:00 | 00:10 |
| 10.11.2022 – 10.11.2022 | КЛ-10кВ ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413 (переключение на резерв) | 05:30 | 09:48 | 04:18 |
| – 10.11.2022 | КЛ-6кВ ф.11Ш-б от ТЭЦ-3 до РП-1600 (ремонт кабеля) |  | 16:18 | 00:30 |
| – 12.11.2022 | КЛ-10кВ ф.33 от ЦРП-2 до ТП-8262 (ремонт кабеля) |  | 20:46 | 00:15 |
| 18.11.2022 – 18.11.2022 | ТП-5319 (отключения в сетях ВСО) | 17:50 | 18:30 | 00:40 |
| – 23.11.2022 | КЛ-10кВ ф.2820, 2820 от ПС «Съездовская» до РП-413 (ремонт кабеля) |  | 21:32 | 00:30 |
| 23.11.2022 – 23.11.2022 | КЛ-10кВ от ТП-7034 до ТП-7772 (переключение на резерв) | 15:10 | 16:10 | 01:00 |
| 06.12.2022 – 06.12.2022 | КЛ-10кВ ф.2820 от ПС «Съездовская» до РП-413 (переключение на резерв) | 11:05 | 11:30 | 00:25 |
| 09.12.2022 – 09.12.2022 | КЛ-10кВ ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413 (переключение на резерв) | 18:30 | 18:49 | 00:19 |
| – 14.12.2022 | КЛ-10кВ ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413 (ремонт кабеля) |  | 17:35 | 00:30 |
| 15.12.2022 – 15.12.2022 | КЛ-10кВ от ТП-1248 до ТП-1252 (переключение на резерв) | 07:59 | 10:23 | 02:24 |
| – 16.12.2022 | КЛ-10кВ ф.2820 от ПС «Съездовская» до РП-413 (ремонт кабеля) |  | 15:10 | 00:30 |
| 19.12.2022 – 19.12.2022 | КЛ-10кВ от ТП-8096 до ТП-8534 ИП Сафарян (отключение в сетях абонента, замена сгоревшей вставки яч.6 2 с.ш.) | 18:38 | 20:10 | 01:32 |
| 23.12.2022 – 23.12.2022 | КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-8315 до Т2 (переключение на резерв) | 05:50 | 06:51 | 01:01 |
| 28.12.2022 – 28.12.2022 | КЛ-10кВ ф.3504 от ПС «Весенняя» до РП-616 (переключение на резерв по заявке диспетчера ВСО) | 12:30 | 13:30 | 00:30 |
| 29.12.2022 – 29.12.2022 | ТП-8096 (отключение в сетях ВСО) | 21:32 | 22:30 | 01:02 |