Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ИП Кацман В.В. за 2024 год

| Дата | Электросетевой объект | Время отключения | Время включения | *Время простоя (час, мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.01.2024 – 04.01.2024 | КЛ-10кВ от РП-413 до ТП-4016 (повреждение в сетях ССО) | 10:30 | 11:14 | - |
| 14.01.2024 – 15.01.2024 | Отключение КЛ-6кВ ф.11Ш-б от ТЭЦ-3 до РП-1600 (была на ХХ) | 17:18 | 13:58 | - |
| 28.01.2024 – 28.01.2024 | РП-824 (МТЗ) | 14:30 | 15:30 | 1:00 |
| 31.01.2024 – 31.01.2024 | ТП-2, РУ-0,4кВ (пр-кт Мира, 185) | 20:20 | 22:30 | 2:10 |
| 02.02.2024 – 02.02.2024 | Ф. 1915 от ПС Северозападная до РП-824. Нарушение электрической изоляции. | 16:30 | 18:50 | 2:20 |
| 14.02.2024 – 14.02.2024 | ТП-8313. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. | 06:00 | 07:00 | 1:00 |