Информация о величине резервируемой максимальной мощности и свободной присоединенной мощности

в 2023г. ИП Кацман В.В.

- Информация о величине резервируемой максимальной мощности с разбивкой по уровням напряжения в соответствии с      п. 8(1) «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказанию этих услуг», утвержденных ПП РФ №861 от 27.12.2004г.:

| Наименование потребителя с максимальной мощностью более 670кВт | Величина максимальной мощности согласно Акту границ ответственности, кВт | Величина фактической потребляемой мощности, кВт | Величина резервируемой максимальной мощности, кВт | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 квартал 2023г: |  |  |  |  |
| ООО «Сибсвязьстрой» | 1008 | 90 | 918 | СН2 |
| ООО «АТ-Маркет» | 700 | 409 | 291 | СН2 |
| АО «Омэлектромонтаж» | 927 | 68 | 859 | СН2 |
| ООО «ИмКом» | 792 | 10 | 782 | СН2 |
| АО «ОКФ» | 950 | 55 | 895 | СН2 |
| ООО «Техника» | 700 | 98 | 602 | СН2 |
| ООО «Магнитэнерго» РЦ Омск | 750 | 528 | 222 | СН2 |
| 2 квартал 2023г: |  |  |  |  |
| ООО «Сибсвязьстрой» | 1008 | 59 | 949 | СН2 |
| ООО «АТ-Маркет» | 700 | 400 | 300 | СН2 |
| АО «Омэлектромонтаж» | 927 | 68 | 859 | СН2 |
| ООО «ИмКом» | 792 | 10 | 782 | СН2 |
| АО «ОКФ» | 950 | 51 | 899 | СН2 |
| ООО «Техника» | 700 | 57 | 663 | СН2 |
| ООО «Магнитэнерго» РЦ Омск | 750 | 424 | 326 | СН2 |
| 3 квартал 2023г: |  |  |  |  |
| ООО «Сибсвязьстрой» | 1008 | 15 | 993 | СН2 |
| ООО «АТ-Маркет» | 700 | 661 | 39 | СН2 |
| АО «Омэлектромонтаж» | 927 | 107 | 820 | СН2 |
| ООО «ИмКом» | 792 | 11 | 781 | СН2 |
| АО «Роскартография» | 950 | 119 | 831 | СН2 |
| ООО «Техника» | 700 | 69 | 651 | СН2 |
| ООО «Магнитэнерго» РЦ Омск | 750 | 490 | 260 | СН2 |
| 4 квартал 2023г: |  |  |  |  |
| ООО «Сибсвязьстрой» | 1008 | 90 | 918 | СН2 |
| ООО «АТ-Маркет» | 700 | 409 | 291 | СН2 |
| АО «Омэлектромонтаж» | 927 | 68 | 859 | СН2 |
| ООО «ИмКом» | 792 | 10 | 782 | СН2 |
| АО «Роскартография» | 950 | 55 | 895 | СН2 |
| ООО «Техника» | 700 | 98 | 602 | СН2 |
| ООО «Магнитэнерго» РЦ Омск | 750 | 528 | 222 | СН2 |

- Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием по центрам питания напряжением 35кВ и выше раскрытию не подлежит, ввиду отсутствия у ИП Кацман В.В., объектов электросетевого хозяйства на указанных уровнях напряжения.

- Информация о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ТП и РП напряжением ниже 35кВ:

| Период | Диспетчерское наименование объекта | Наличие/ отсутствие тех. возможности доступа | Величина свободной для тех. присоединения мощности по ТП, кВА | Величина свободной для тех. присоединения мощности по РП, кВА | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 квартал 2023г | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 3А | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | РП-324 | наличие | - | 1222 | - | - | 1222 | - |
|  | ТП-5319 | наличие | 1040 | - | - | - | 313 | 727 |
|  | ТП-3588 | наличие | 515 | - | - | - | - | 515 |
|  | ТП-1252 | наличие | 643 | - | - | - | 100 | 543 |
|  | РП-445 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-6625 | наличие | 125 | - | - | - | - | 125 |
|  | ТП-6636 | наличие | 434 | - | - | - | 158 | 275 |
|  | РП-616, ТП-6101, 6102, 6103, 6981 | наличие | - | 952 | - | - | 158 | 794 |
|  | РП-335 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-4417 | наличие | 1589 | - | - | - | 1589 | - |
|  | ТП-5975 | наличие | 611 | - | - | - | 523 | 88 |
|  | ТП-6410 | наличие | 226 | - | - | - | 130 | 96 |
|  | ТП-2254 | наличие | 410 | - | - | - | 115 | 295 |
|  | ТП-2006 | наличие | 51 | - | - | - | 51 | - |
|  | ТП-4061 | наличие | 218 | - | - | - | 202 | 16 |
|  | ТП-7772 | наличие | 1459 | - | - | - | 903 | 456 |
|  | РП-611 | наличие | - | 146 | - | - | 114 | 32 |
|  | РП-824, ТП-8315, 8316 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | РП-1600, КТП-1, 2 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-134, 134А, 140А, 144А, ТП-8046 | наличие | 478 | - | - | - | 73 | 405 |
|  | РП-810 | наличие | - | 1035 | - | - | 102 | 933 |
|  | ТП-4225 | наличие | 683 | - | - | - | - | 683 |
|  | ТП-8262 | наличие | 522 | - | - | - | 522 | - |
|  | ТП-8313 | наличие | 302 | - | - | - | 302 | - |
|  | ТП-7773 | наличие | 425 | - | - | - | - | 425 |
|  | ТП-4273 | отсутствие | отсутствие | - | - | - | - | - |
|  | ТП-6643 | наличие | 1276 | - | - | - | - | 1276 |
|  | ТП-4754 | наличие | 136 | - | - | - | - | 136 |
|  | ТП-7902 | наличие | 317 | - | - | - | 317 | - |
|  | РП-413 | отсутствие | отсутствие | - | - | - | - | - |
|  | ТП-4326 | наличие | 367 | - | - | - | - | 367 |
|  | ТП-8096 | наличие | 1267 | - | - | - | 315 | 952 |
|  | ТП-8345 | наличие | 853 | - | - | - | - | 853 |
|  | ТП-7403 | наличие | 548 | - | - | - | 326 | 222 |
|  | ТП-1314 | наличие | 49 | - | - | - | 49 | - |
|  | ТП-4407 | наличие | 593 | - | - | - | 593 | - |
|  | ТП-5668 | наличие | 122 | - | - | - | 106 | 16 |
|  | РП «ЯП», ТП-1, 3, 6, 7, 10, 11 | наличие | 6678 | - | - | - | 5387 | 1291 |
|  | ТП-б/н (Караван) | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-1183 | наличие | 816 | - | - | - | 816 | - |
|  | ТП-3501 | наличие | 1389 | - | - | - | 1389 | - |
|  | ТП-6579 | наличие | 442 | - | - | - | 442 | - |
|  | ТП-б/н (РЦ Омск) | наличие | 1667 | - | - | - | 1667 | - |
| 2 квартал 2023г | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 3А | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | РП-324 | наличие | - | 1222 | - | - | 1222 | - |
|  | ТП-5319 | наличие | 1040 | - | - | - | 313 | 727 |
|  | ТП-3588 | наличие | 515 | - | - | - | - | 515 |
|  | ТП-1252 | наличие | 643 | - | - | - | 100 | 543 |
|  | РП-445 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-6625 | наличие | 125 | - | - | - | - | 125 |
|  | ТП-6636 | наличие | 434 | - | - | - | 158 | 275 |
|  | РП-616, ТП-6101, 6102, 6103, 6981 | наличие | - | 952 | - | - | 158 | 794 |
|  | РП-335 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-4417 | наличие | 1589 | - | - | - | 1589 | - |
|  | ТП-5975 | наличие | 611 | - | - | - | 523 | 88 |
|  | ТП-6410 | наличие | 226 | - | - | - | 130 | 96 |
|  | ТП-2254 | наличие | 410 | - | - | - | 115 | 295 |
|  | ТП-2006 | наличие | 51 | - | - | - | 51 | - |
|  | ТП-4061 | наличие | 218 | - | - | - | 202 | 16 |
|  | ТП-7772 | наличие | 1459 | - | - | - | 903 | 456 |
|  | РП-611 | наличие | - | 146 | - | - | 114 | 32 |
|  | РП-824, ТП-8315, 8316 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | РП-1600, КТП-1, 2 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-134, 134А, 140А, 144А, ТП-8046 | наличие | 478 | - | - | - | 73 | 405 |
|  | РП-810 | наличие | - | 1035 | - | - | 102 | 933 |
|  | ТП-4225 | наличие | 683 | - | - | - | - | 683 |
|  | ТП-8262 | наличие | 522 | - | - | - | 522 | - |
|  | ТП-8313 | наличие | 302 | - | - | - | 302 | - |
|  | ТП-7773 | наличие | 425 | - | - | - | - | 425 |
|  | ТП-4273 | отсутствие | отсутствие | - | - | - | - | - |
|  | ТП-6643 | наличие | 1276 | - | - | - | - | 1276 |
|  | ТП-4754 | наличие | 136 | - | - | - | - | 136 |
|  | ТП-7902 | наличие | 317 | - | - | - | 317 | - |
|  | РП-413 | отсутствие | отсутствие | - | - | - | - | - |
|  | ТП-4326 | наличие | 367 | - | - | - | - | 367 |
|  | ТП-8096 | наличие | 1267 | - | - | - | 315 | 952 |
|  | ТП-8345 | наличие | 853 | - | - | - | - | 853 |
|  | ТП-7403 | наличие | 548 | - | - | - | 326 | 222 |
|  | ТП-1314 | наличие | 49 | - | - | - | 49 | - |
|  | ТП-4407 | наличие | 593 | - | - | - | 593 | - |
|  | ТП-5668 | наличие | 122 | - | - | - | 106 | 16 |
|  | РП «ЯП», ТП-1, 3, 6, 7, 10, 11 | наличие | 6678 | - | - | - | 5387 | 1291 |
|  | ТП-б/н (Караван) | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-1183 | наличие | 816 | - | - | - | 816 | - |
|  | ТП-3501 | наличие | 1389 | - | - | - | 1389 | - |
|  | ТП-6579 | наличие | 442 | - | - | - | 442 | - |
|  | ТП-б/н (РЦ Омск) | наличие | 1667 | - | - | - | 1667 | - |
| 3 квартал 2023г | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 3А | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | РП-324 | наличие | - | 1222 | - | - | 1222 | - |
|  | ТП-5319 | наличие | 1040 | - | - | - | 313 | 727 |
|  | ТП-3588 | наличие | 515 | - | - | - | - | 515 |
|  | ТП-1252 | наличие | 643 | - | - | - | 100 | 543 |
|  | РП-445 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-6625 | наличие | 125 | - | - | - | - | 125 |
|  | ТП-6636 | наличие | 434 | - | - | - | 158 | 275 |
|  | РП-616, ТП-6101, 6102, 6103, 6981 | наличие | - | 952 | - | - | 158 | 794 |
|  | РП-335 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-4417 | наличие | 1589 | - | - | - | 1589 | - |
|  | ТП-5975 | наличие | 611 | - | - | - | 523 | 88 |
|  | ТП-6410 | наличие | 226 | - | - | - | 130 | 96 |
|  | ТП-2254 | наличие | 410 | - | - | - | 115 | 295 |
|  | ТП-2006 | наличие | 51 | - | - | - | 51 | - |
|  | ТП-4061 | наличие | 218 | - | - | - | 202 | 16 |
|  | ТП-7772 | наличие | 1459 | - | - | - | 903 | 456 |
|  | РП-611 | наличие | - | 146 | - | - | 114 | 32 |
|  | РП-824, ТП-8315, 8316 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | РП-1600, КТП-1, 2 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-134, 134А, 140А, 144А, ТП-8046 | наличие | 478 | - | - | - | 73 | 405 |
|  | РП-810 | наличие | - | 1035 | - | - | 102 | 933 |
|  | ТП-4225 | наличие | 683 | - | - | - | - | 683 |
|  | ТП-8262 | наличие | 522 | - | - | - | 522 | - |
|  | ТП-8313 | наличие | 302 | - | - | - | 302 | - |
|  | ТП-7773 | наличие | 425 | - | - | - | - | 425 |
|  | ТП-4273 | отсутствие | отсутствие | - | - | - | - | - |
|  | ТП-6643 | наличие | 1276 | - | - | - | - | 1276 |
|  | ТП-4754 | наличие | 136 | - | - | - | - | 136 |
|  | ТП-7902 | наличие | 317 | - | - | - | 317 | - |
|  | РП-413 | отсутствие | отсутствие | - | - | - | - | - |
|  | ТП-4326 | наличие | 367 | - | - | - | - | 367 |
|  | ТП-8096 | наличие | 1267 | - | - | - | 315 | 952 |
|  | ТП-8345 | наличие | 853 | - | - | - | - | 853 |
|  | ТП-7403 | наличие | 548 | - | - | - | 326 | 222 |
|  | ТП-1314 | наличие | 49 | - | - | - | 49 | - |
|  | ТП-4407 | наличие | 593 | - | - | - | 593 | - |
|  | ТП-5668 | наличие | 122 | - | - | - | 106 | 16 |
|  | РП «ЯП», ТП-1, 3, 6, 7, 10, 11 | наличие | 6678 | - | - | - | 5387 | 1291 |
|  | ТП-б/н (Караван) | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-1183 | наличие | 816 | - | - | - | 816 | - |
|  | ТП-3501 | наличие | 1389 | - | - | - | 1389 | - |
|  | ТП-6579 | наличие | 442 | - | - | - | 442 | - |
|  | ТП-б/н (РЦ Омск) | наличие | 1667 | - | - | - | 1667 | - |
| 4 квартал 2023г | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 3А | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | РП-324 | наличие | - | 1222 | - | - | 1222 | - |
|  | ТП-5319 | наличие | 1040 | - | - | - | 313 | 727 |
|  | ТП-3588 | наличие | 515 | - | - | - | - | 515 |
|  | ТП-1252 | наличие | 643 | - | - | - | 100 | 543 |
|  | РП-445 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-6625 | наличие | 125 | - | - | - | - | 125 |
|  | ТП-6636 | наличие | 434 | - | - | - | 158 | 275 |
|  | РП-616, ТП-6101, 6102, 6103, 6981 | наличие | - | 952 | - | - | 158 | 794 |
|  | РП-335 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-4417 | наличие | 1589 | - | - | - | 1589 | - |
|  | ТП-5975 | наличие | 611 | - | - | - | 523 | 88 |
|  | ТП-6410 | наличие | 226 | - | - | - | 130 | 96 |
|  | ТП-2254 | наличие | 410 | - | - | - | 115 | 295 |
|  | ТП-2006 | наличие | 51 | - | - | - | 51 | - |
|  | ТП-4061 | наличие | 218 | - | - | - | 202 | 16 |
|  | ТП-7772 | наличие | 1459 | - | - | - | 903 | 456 |
|  | РП-611 | наличие | - | 146 | - | - | 114 | 32 |
|  | РП-824, ТП-8315, 8316 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | РП-1600, КТП-1, 2 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-134, 134А, 140А, 144А, ТП-8046 | наличие | 478 | - | - | - | 73 | 405 |
|  | РП-810 | наличие | - | 1035 | - | - | 102 | 933 |
|  | ТП-4225 | наличие | 683 | - | - | - | - | 683 |
|  | ТП-8262 | наличие | 522 | - | - | - | 522 | - |
|  | ТП-8313 | наличие | 302 | - | - | - | 302 | - |
|  | ТП-7773 | наличие | 425 | - | - | - | - | 425 |
|  | ТП-4273 | отсутствие | отсутствие | - | - | - | - | - |
|  | ТП-6643 | наличие | 1276 | - | - | - | - | 1276 |
|  | ТП-4754 | наличие | 136 | - | - | - | - | 136 |
|  | ТП-7902 | наличие | 317 | - | - | - | 317 | - |
|  | РП-413 | отсутствие | отсутствие | - | - | - | - | - |
|  | ТП-4326 | наличие | 367 | - | - | - | - | 367 |
|  | ТП-8096 | наличие | 1267 | - | - | - | 315 | 952 |
|  | ТП-8345 | наличие | 853 | - | - | - | - | 853 |
|  | ТП-7403 | наличие | 548 | - | - | - | 326 | 222 |
|  | ТП-1314 | наличие | 49 | - | - | - | 49 | - |
|  | ТП-4407 | наличие | 593 | - | - | - | 593 | - |
|  | ТП-5668 | наличие | 122 | - | - | - | 106 | 16 |
|  | РП «ЯП», ТП-1, 3, 6, 7, 10, 11 | наличие | 6678 | - | - | - | 5387 | 1291 |
|  | ТП-б/н (Караван) | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-1183 | наличие | 816 | - | - | - | 816 | - |
|  | ТП-3501 | наличие | 1389 | - | - | - | 1389 | - |
|  | ТП-6579 | наличие | 442 | - | - | - | 442 | - |
|  | ТП-б/н (РЦ Омск) | наличие | 1667 | - | - | - | 1667 | - |

*Примечание: в случае, когда от электрических сетей ИП Кацман В.В. подписываются договоры технологического присоединения со сроком выполнения технических условий от 2 – 5 лет, до момента осуществления фактического присоединения запрашиваемая максимальная мощность считается свободной.