Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ИП Кацман В.В. за 2024 год

| Дата | Электросетевой объект | Время отключения | Время включения |
| --- | --- | --- | --- |
| 04.01.2024 – 04.01.2024 | КЛ-10кВ от РП-413 до ТП-4016 (повреждение в сетях ССО) | 10:30 | 11:14 |
| 14.01.2024 – 15.01.2024 | Отключение КЛ-6кВ ф.11Ш-б от ТЭЦ-3 до РП-1600 (была на ХХ) | 17:18 | 13:58 |
| 28.01.2024 – 28.01.2024 | РП-824 (МТЗ) | 14:30 | 15:30 |
| 31.01.2024 – 31.01.2024 | ТП-2, РУ-0,4кВ (пр-кт Мира, 185) | 20:20 | 22:30 |
| 02.02.2024 – 02.02.2024 | Ф. 1915 от ПС Северозападная до РП-824. Нарушение электрической изоляции. | 16:30 | 18:50 |
| 14.02.2024 – 14.02.2024 | ТП-8313. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. | 06:00 | 07:00 |
| 03.03.2024 – 03.03.2024 | ТП-2254. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. | 07:50 | 10:10 |
| 03.03.2024 – 04.03.2024 | КЛ-10кВ от РП-413 до ТП-4016. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. | 18:00 | 11:30 |
| 26.03.2024 – 27.03.2024 | КЛ-10кВ от РП-413 до ТП-4709. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. | 19:00 | 09:40 |
| 31.03.2024 – 31.03.2024 | Ф. 1915 от ПС Северозападная до РП-824. Нарушение электрической изоляции. | 04:05 | 04:30 |
| 06.04.2024 - 06.04.2024 | КЛ-10кВ от ТП-8316 до ТП-Комфорт. Нарушение электрической изоляции. | 15:30 | 18:10 |
| 12.04.2024 - 13.04.2024 | Отпайки от ВЛ-0,4кВ ТП-13 МР. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. | 22:30 | 13:05 |
| 17.04.2024 - 17.04.2024 | Отпайки от ВЛ-0,4кВ ТП-13 МР. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. | 14:26 | 19:00 |
| 19.04.2024 - 19.04.2024 | КЛ-10кВ ф. 1021 от ПС Московка до РТП-324 Нарушение электрической изоляции. | 11:44 | 12:22 |
| 20.04.2024 - 20.04.2024 | КЛ-10кВ ф. 1908 от ПС Северозападная до РП-824 Нарушение электрической изоляции. | 08:00 | 09:50 |
| 22.04.2024 - 22.04.2024 | КЛ-10кВ от РП-413 до ТП-4907 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 04:50 | 05:20 |
| 22.04.2024 - 22.04.2024 | РУ-0,4кВ РП-445 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. | 07:40 | 10:00 |
| 22.04.2024 - 22.04.2024 | КЛ-10кВ от ТП-7080 до ТП-7621 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 18:00 | 23:15 |
| 24.04.2024 - 24.04.2024 | КЛ-10кВ от ТП-1248, ТП-1234, ТП-1249 до ТП-1252 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 03:20 | 04:30 |
| 26.04.2024 - 26.04.2024 | РП-445 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 11:30 | 12:20 |
| 05.05.2024 - 05.05.2024 | КЛ-10кВ от ТП-7080 до ТП-7621. | 04:50 | 08:00 |
| 06.05.2024 - 06.05.2024 | КЛ-10кВ от ТП-23 Полет до ТП-Караван. | 05:20 | 08:20 |
| 13.05.2024 - 13.05.2024 | КЛ-6кВ ф. 57 от РП-116 до РП-1600. | 18:24 | 19:30 |
| 15.05.2024 - 15.05.2024 | КЛ-10кВ от ТП-1248, ТП-1234, ТП-1249 до ТП-1252. | 08:23 | 09:52 |
| 15.05.2024 - 15.05.2024 | Ф. 2810 от ПС Съездовская до РП-413. | 18:20 | 19:20 |
| 16.05.2024 - 16.05.2024 | КЛ-10кВ от РП-824 до ТП-8316. | 17:20 | 18:20 |
| 25.05.2024 - 25.05.2024 | Ф. 1915 от ПС Северозападная до РП-824. | 06:40 | 08:20 |
| 28.05.2024 - 28.05.2024 | РП-445. | 10:40 | 12:00 |
| 02.06.2024 - 02.06.2024 | Ф. 2820 от ПС Съездовская до РП-413. | 02:20 | 03:30 |
| 02.06.2024 - 02.06.2024 | КЛ-10кВ от ТП-7080 до ТП-7621 | 12:00 | 12:30 |
| 11.06.2024 - 11.06.2024 | Ф. 1915 от ПС Северозападная до РП-824. | 04:44 | 07:41 |
| 15.06.2024 - 15.06.2024 | РП-10 ЯП. | 02:50 | 04:44 |
| 19.06.2024 - 19.06.2024 | КЛ-10кВ от ТП-8083 до ТП-8262 | 15:05 | 16:40 |
| 21.06.2024 - 21.06.2024 | КЛ-10кВ от ТП-7901 до ТП-7902 | 17:00 | 20:20 |
| 23.06.2024 - 23.06.2024 | РП-445 | 05:45 | 10:40 |
| 23.06.2024 - 23.06.2024 | РП-445 | 16:40 | 17:50 |
| 24.06.2024 - 25.06.2024 | РП-445 | 10:00 | 03:55 |
| 27.06.2024 - 27.06.2024 | Ф. 2820 от ПС Съездовская до РП-413. | 06:30 | 08:20 |
| 27.06.2024 - 27.06.2024 | КЛ-10кВ от ТП-8051 до ТП-8316. | 15:05 | 15:40 |
| 27.06.2024 -27.06.2024 | КВЛ-10кВ от оп. №11 до РТП-324. | 14:02 | 14:40 |
| 29.06.2024 - 29.06.2024 | КЛ-10кВ ф. 1908 от ПС Северозападная до РП-824. | 22:40 | 23:45 |
| 30.06.2024 - 30.06.2024 | ТП-7403 2СШ-10кВ. | 23:10 | 23:30 |